## ÖZET
Fiyatlandırma Listesi Özet Tablo | Firma Adı
Kablolar Eski Bina | 0
Panolar Eski Bina | 0
Kablo Kanalları Eski Bina | 0
TOPLAM | 0
FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR.
FİYATLARA NAKLİYE MONTAJ DAHİLDİR.
YAPILAN TÜM İŞLERİN VE MONTAJI YAPILAN TÜM MALZEMELERİN 2 YIL GARANTİSİ VARDIR.
ÖDEMELER TESLİMAT SONRASI KESİLEN FATURA TARİHİNDEN 45 GÜN SONRA İLK ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAKTIR. HERHANGİ BİR ÖN ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
FİRMALAR ÖN ÖDEME TALEBİ DURUMUNDA, EN AZ ÖN ÖDEME TUTARI DEĞERİNDE BİR TEMİNAT MEKTUBUNU ÜNİVERSİTE'YE VERMEYİ KABUL EDER.
FİRMA AS-BUİLT PROJELER HAZIRLAMAYI KABUL EDER.

## Kablolar Eski Bina
# | LOKASYON |  | AÇIKLAMA | BİRİM | MARKA | MİKTAR | BİRİM (TL) | TOPLAM (TL)
1 | KANTİN | Şebeke | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
2 |  | Şebeke | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
3 |  | Jeneratör | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
4 |  | Jeneratör | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
5 | KANTİN MUTFAK İÇİ | Şebeke | 4x16mm2 N2XH FE180 | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 110 |  | 0
6 |  | Şebeke | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 110 |  | 0
7 |  | Jeneratör | 4x70mm2 N2XH FE180 | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 110 |  | 0
8 |  | Jeneratör | 1x35mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 110 |  | 0
9 | MUTFAK ALT | Şebeke | 4x50mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 175 |  | 0
10 |  | Şebeke | 1x25mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 175 |  | 0
11 |  | Jeneratör | 4x35mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 175 |  | 0
12 |  | Jeneratör | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 175 |  | 0
13 | KLİMA ODASI | Şebeke | 4x35mm2 N2XH FE180 | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
14 |  | Şebeke | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
15 |  | Jeneratör | 4x50mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
16 |  | Jeneratör | 1x25mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
17 | PASTANE | Şebeke | 4x10mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
18 |  | Şebeke | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
19 |  | Jeneratör | 4x16mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
20 |  | Jeneratör | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
21 | B. ARKA MERDİVEN | Şebeke | 4x35mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 165 |  | 0
22 |  | Şebeke | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 165 |  | 0
23 |  | Jeneratör | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 165 |  | 0
24 |  | Jeneratör | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 165 |  | 0
25 |  | UPS | 4x16mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 165 |  | 0
26 |  | UPS | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 165 |  | 0
27 | A.ARKA MERDİVEN | Şebeke | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 180 |  | 0
28 |  | Şebeke | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 180 |  | 0
29 |  | Jeneratör | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 180 |  | 0
30 |  | Jeneratör | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 180 |  | 0
31 | Z.ARKA MERDİVEN | Şebeke | 4x10mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 195 |  | 0
32 |  | Şebeke | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 195 |  | 0
33 |  | Jeneratör | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 195 |  | 0
34 |  | Jeneratör | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 195 |  | 0
35 | Z.ARKA WC | Şebeke | 4x25mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
36 |  | Şebeke | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
37 |  | Jeneratör | 4x4mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
38 |  | Jeneratör | 1x4mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
39 |  | UPS | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 165 |  | 0
40 |  | UPS | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 165 |  | 0
41 | Z.RECEPTION | Şebeke | 4x70mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 210 |  | 0
42 |  | Şebeke | 1x35mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 210 |  | 0
43 |  | Jeneratör | 4x16mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 210 |  | 0
44 |  | Jeneratör | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 210 |  | 0
45 | Z. KATI ÖN KORİDOR | Şebeke | 4x25mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
46 |  | Şebeke | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
47 |  | Jeneratör | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
48 |  | Jeneratör | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
49 |  | UPS | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
50 |  | UPS | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
51 | YÖNETİM | Şebeke | 4x35mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 210 |  | 0
52 |  | Şebeke | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 210 |  | 0
53 |  | Jeneratör | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 210 |  | 0
54 |  | Jeneratör | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 210 |  | 0
55 |  | UPS | 4x10mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 210 |  | 0
56 |  | UPS | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 210 |  | 0
57 | 1.K ÖN KORİDOR | Şebeke | 4x16mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
58 |  | Şebeke | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
59 |  | Jeneratör | 4x10mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
60 |  | Jeneratör | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
61 | ASMA KAT | Şebeke | 4x16mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 275 |  | 0
62 |  | Şebeke | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 275 |  | 0
63 |  | Jeneratör | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 275 |  | 0
64 |  | Jeneratör | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 275 |  | 0
65 |  | UPS | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 275 |  | 0
66 |  | UPS | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 275 |  | 0
67 | SPOR SALONU | Jeneratör | 4x50mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 275 |  | 0
68 |  | Jeneratör | 1x25mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 275 |  | 0
69 | A.ARKA WC | Şebeke | 4x25mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
70 |  | Şebeke | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
71 |  | Jeneratör | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
72 |  | Jeneratör | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
73 |  | UPS | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
74 |  | UPS | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
75 | A.KAT ÖN KORİDOR | Şebeke | 4x10mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
76 |  | Şebeke | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
77 |  | Jeneratör | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
78 |  | Jeneratör | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
79 |  | UPS | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
80 |  | UPS | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
81 | B.KAT ÖN KORİDOR | Şebeke | 4x16mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 110 |  | 0
82 |  | Şebeke | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 110 |  | 0
83 |  | Jeneratör | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 110 |  | 0
84 |  | Jeneratör | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 110 |  | 0
85 |  | UPS | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 110 |  | 0
86 |  | UPS | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 110 |  | 0
87 | B.KAT SAĞLIK | Şebeke | 4x50mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
88 |  | Şebeke | 1x25mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
89 |  | Jeneratör | 4x16mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
90 |  | Jeneratör | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
91 |  | UPS | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
92 |  | UPS | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
93 | BAHÇE GÜVENLİK | Jeneratör | 4x16mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
94 |  | Jeneratör | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
95 | C. KAT | Şebeke | 4x16mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
96 |  | Şebeke | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
97 |  | Jeneratör | 4x4mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
98 |  | Jeneratör | 1x4mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
99 |  | UPS | 4x16mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
100 |  | UPS | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
101 | SİMİT SARAYI | Şebeke | 4x35mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
102 |  | Şebeke | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
103 |  | Jeneratör | 4x35mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
104 |  | Jeneratör | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
105 | 1.UPS | Jeneratör | 4x25mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 15 |  | 0
106 |  | Jeneratör | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 15 |  | 0
107 | 2.UPS | Jeneratör | 4x25mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 15 |  | 0
108 |  | Jeneratör | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 15 |  | 0
109 | ESKİ BİNA ÇATI PANOSU | Şebeke | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 210 |  | 0
110 |  | Şebeke | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 210 |  | 0
111 | BAHÇE PANOSU | Şebeke | 4x6mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 100 |  | 0
112 |  | Şebeke | 1x6mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 100 |  | 0
113 | 1-PANO, TRAFO, KESİCİ ÇIKIŞI | UPS | 4x2,5mm2 N2XH FE1810 | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 30 |  | 0
114 |  | UPS | 1x2,5mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 30 |  | 0
115 | 2-PANO, TRAFO, KESİCİ ÇIKIŞI | UPS | 4x2,5mm2 N2XH FE180 | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 30 |  | 0
116 |  | UPS | 1x2,5mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 30 |  | 0
117 | B. ARA KORİDOR | Şebeke | 4x4mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
118 |  | Şebeke | 1x4mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
119 |  | Jeneratör | 4x4mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
120 |  | Jeneratör | 1x4mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
121 |  | UPS | 4x4mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
122 |  | UPS | 1x4mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
123 | SİNEMA | Jeneratör | 4x35mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 275 |  | 0
124 |  | Jeneratör | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 275 |  | 0
125 | BİM UPS | Jeneratör | 4x25mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
126 |  | Jeneratör | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 140 |  | 0
127 | KÜÇÜK SOĞUTMA | Şebeke | 4x35mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 210 |  | 0
128 |  | Şebeke | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 210 |  | 0
0

## Panolar Eski Bina (2)
# | AÇIKLAMA | MALZEME KODU | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM (TL) | TOPLAM (TL)
| ASMA KAT DAĞITIM + HAVALANDIRMA PANOSU | 700x1250x220 | 1 | set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 700x1250x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
HAVALANDIRMA BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x20A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA20 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x10A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA10 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 3x6A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA08 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 63A 25kA 3VT1 | 3VT1706-2DM36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 15 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 9 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x16A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA16 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 7 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 2x32A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 2x16A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA16 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
6 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
| 1.KAT ÖN KORİDOR PANOSU | 700x1450x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 700x1450x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x16A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA16 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 14 |  | 0
10 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 10 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 10 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 2x25A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 1 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 2x16A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA16 | SIEMENS | ad. | 8 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | İzolasyon Trafosu 380/220V AC 100 VA |  |  | ad. | 1 |  | 0
2 | Kontaktör 12A 1NO | 3TF4110-0AP0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Kontaktör 12A 1NO + 1NC | 3TF4111-0AP0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
4 | Kontaktör 32A 2NO + 2NC | 3TF4422-0AP0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Termik Röle 6,3-10A | 3UA5900-1J | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Zaman rölesi 4-60 Sn. | MCB-60 | ENTES | ad. | 1 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
8 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 1 |  | 0
9 | Sinyal lambası 220VAC ledli yeşil |  | BREKA | ad. | 1 |  | 0
10 | Pako şalter 0-1 1x20A | CA10 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 1 |  | 0
| SPOR SALONU | 700x1450x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 700x1450x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
HAVALANDIRMA BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x50A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA50 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 5 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x16A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA16 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 125A 25kA 3VT1 | 3VT1712-2DA36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | 3x10(60)A Aktif Sayaç |  | KÖHLER | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA63 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 3x50A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA50 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
10 | Otomatik Sigorta 1x40A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA40 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
11 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
12 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 7 |  | 0
13 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 15 |  | 0
14 | Pako şalter 0-1 1x25A | CA20 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 8 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Kontaktör 12A 1NO | 3TF4110-0AP0 | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
2 | Termik Röle 6,3-10A | 3UA5900-1J | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 6 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli yeşil |  | BREKA | ad. | 6 |  | 0
5 | Pako şalter 0-1 1x20A | CA10 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 6 |  | 0
| YÖNETİM KAT PANOSU | 700x1450x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 700x1450x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
2 | Pako şalter 0-1 1x20A | CA10 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 1 |  | 0
3 | Kontaktör 12A 1NO | 3TF4110-0AP0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
4 | Termik Röle 6,3-10A 3TF40-41 | 3UA5000-1J | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x16A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA16 | SIEMENS | ad. | 8 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 21 |  | 0
10 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 40A 25kA 3VT1 4 Kutuplu | 3VT1704-2EH46-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 2x16A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA16 | SIEMENS | ad. | 9 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Kontaktör 12A 1NO | 3TF4110-0AP0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
2 | Termik Röle 6,3-10A | 3UA5900-1J | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli yeşil |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
5 | Pako şalter 0-1 1x20A | CA10 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 3 |  | 0
| RESEPSİYON PANOSU | 700x1600x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 700x1600x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 200A 36kA 3VT2 | 3VT2720-2AB36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 3x10A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA10 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 63A 25kA 3VT1 | 3VT1706-2DM36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 3x20A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA20 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 8 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
10 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
11 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | İzolasyon Trafosu 380/220V AC 100 VA |  |  | ad. | 1 |  | 0
2 | Kontaktör 12A 1NO | 3TF4110-0AP0 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
3 | Kontaktör 12A 1NO + 1NC | 3TF4111-0AP0 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
4 | Kontaktör 32A 2NO + 2NC | 3TF4422-0AP0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Termik Röle 6,3-10A | 3UA5900-1J | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
6 | Zaman rölesi 4-60 Sn. | MCB-60 | ENTES | ad. | 1 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
8 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 5 |  | 0
9 | Sinyal lambası 220VAC ledli yeşil |  | BREKA | ad. | 5 |  | 0
10 | Pako şalter 0-1 1x20A | CA10 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 5 |  | 0
| ZEMİN KAT ÖN KORİDOR PANOSU | 700x1250x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 700x1250x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 100A 25kA 3VT1 | 3VT1710-2DM36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 15 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 22 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 2x16A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA16 | SIEMENS | ad. | 15 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Pako şalter 0-1 1x25A | CA20 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 1 |  | 0
| ZEMİN KAT ARKA WC PANOSU | 700x1250x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 700x1250x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 63A 25kA 3VT1 | 3VT1706-2DM36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 15 |  | 0
10 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x20A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA20 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 15 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 2x16A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA16 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
| A KATI ARKA WC PANOSU | 700x1250x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 700x1250x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 63A 25kA 3VT1 | 3VT1706-2DM36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 25 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 14 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x20A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA20 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x16A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA16 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x10A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA10 | SIEMENS | ad. | 13 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x20A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA20 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 2x16A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA16 | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
| ZEMİN KAT ARKA MERDİVEN PANOSU | 600x1250x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 600x1250x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
YENİ VRF BESLEME PANOSU
1 | TM Şalter 63A 25kA 3VT1 | 3VT1706-2DM36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x6A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA06 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x20A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA20 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 11 |  | 0
| A KATI ARKA MERDİVEN PANOSU | 500x900x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 500x900x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 15 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 9 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x20A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA20 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
| B KATI ARKA MERDİVEN PANOSU | 800x1450x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 800x1450x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 14 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 8 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x20A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA20 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 10 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 100A 25kA 3VT1 4 Kutuplu | 3VT1710-2EH46-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 2x32A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA32 | SIEMENS | ad. | 22 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 2x20A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA20 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 2x16A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA16 | SIEMENS | ad. | 17 |  | 0
| PASTANE ARKA MERDİVEN PANOSU | 700x1450x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 700x1450x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 14 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 18 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 80A 25kA 3VT1 | 3VT1708-2DM36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA63 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x20A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA20 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 17 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 19 |  | 0
| C KATI PANOSU | 700x1250x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 700x1250x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 18 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x20A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA20 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 13 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x6A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA06 | SIEMENS | ad. | 9 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA40 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 2x16A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA16 | SIEMENS | ad. | 14 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
| KANTİN PANOSU | 700x1500x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 700x1500x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 63A 25kA 3VT1 | 3VT1706-2DM36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 17 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 80A 25kA 3VT1 | 3VT1708-2DM36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 29 |  | 0
10 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 11 |  | 0
| MUTFAK İÇİ KANTİN PANOSU | 800x2100x400 | 1 | Set | 1
1 | Dikili Tip Sac Pano 800x2100x400mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 250A 36kA 3VT2 | 3VT2725-2AB36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 25 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x100A C tipi 10kA | 5SP4391-7 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x80A C tipi 10kA | 5SP4380-7 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA63 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 35 |  | 0
10 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 35 |  | 0
11 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 35 |  | 0
12 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 35 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA40 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 2x16A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA16 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
7 | Bakır bara (Elektrolitik) |  | BAKIR | kg | 10 |  | 0
| B ARA KORİDOR PANOSU | 600x900x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 600x900x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 9 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 7 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 2x16A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA16 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 2x16A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA16 | SIEMENS | ad. | 9 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 1 |  | 0
| A KATI KORİDOR PANOSU | 700x1250x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 700x1250x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 40A 25kA 3VT1 | 3VT1704-2DM36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 17 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x20A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA20 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 7 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 13 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 2x16A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA16 | SIEMENS | ad. | 9 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Pako şalter 0-1 1x25A | CA20 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 5 |  | 0
| B KATI ÖN KORİDOR PANOSU | 700x1250x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 700x1250x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 40A 25kA 3VT1 | 3VT1704-2DM36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 19 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 15 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x50A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA50 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 14 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 2x16A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA16 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 2x10A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA10 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
6 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Pako şalter 0-1 1x25A | CA20 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 5 |  | 0
| B KATI SAĞLIK PANOSU | 600x2100x400 | 1 | Set | 1
1 | Dikili Tip Sac Pano 600x2100x400mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 125A 25kA 3VT1 | 3VT1712-2DA36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 7 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 100A 25kA 3VT1 | 3VT1710-2DM36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x16A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA16 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 7 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 7 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA40 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 2x25A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA25 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 2x20A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA20 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 2x16A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA16 | SIEMENS | ad. | 7 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
7 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Pako şalter 0-1 1x25A | CA20 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 5 |  | 0
| SİNEMA PANOSU | 800x2100x400 | 1 | Set | 1
1 | Dikili Tip Sac Pano 800x2100x400mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x20A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA20 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 35 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 100A 25kA 3VT1 | 3VT1710-2DM36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x40A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA40 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 14 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Kontaktör 12A 1NO + 1NC | 3TF4111-0AP0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
2 | Kontaktör 63A 2NO + 2NC | 3TF4722-0AP0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
3 | Zaman rölesi 4-60 Sn. | MCB-60 | ENTES | ad. | 2 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
6 | Sinyal lambası 220VAC ledli yeşil |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
7 | Pako şalter 0-1 1x20A | CA10 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 3 |  | 0
| MUTFAK İÇİ PANOSU | 800x2100x400 | 1 | Set | 1
1 | Dikili Tip Sac Pano 800x2100x400mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 125A 25kA 3VT1 | 3VT1712-2DA36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
GRUP-1
1 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
3 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 25 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 17 |  | 0
GRUP-2
1 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 8 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA63 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 3x16A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA16 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 28 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 28 |  | 0
GRUP-3
1 | Otomatik Sigorta 3x100A C tipi 10kA | 5SP4391-7 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 3x16A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA16 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x100A 30mA | 5SM3348-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x63A 30mA | 5SM1346-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
| KLİMA ODASI-2 PANOSU | 800x1600x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 800x1600x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 100A 25kA 3VT1 | 3VT1710-2DM36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
GRUP-1
1 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
2 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 3x50A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA50 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 9 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 7 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Kontaktör 12A 1NO | 3TF4110-0AP0 | SIEMENS | ad. | 7 |  | 0
2 | Kontaktör 12A 1NO + 1NC | 3TF4111-0AP0 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
3 | Termik Röle 6,3-10A | 3UA5900-1J | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
4 | Zaman rölesi 4-60 Sn. | MCB-60 | ENTES | ad. | 2 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
6 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 5 |  | 0
7 | Sinyal lambası 220VAC ledli yeşil |  | BREKA | ad. | 5 |  | 0
8 | Pako şalter 0-1 1x20A | CA10 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 5 |  | 0
0
Note on E4: GÖZ SAYISI
Note on F4: SET SAYISI
Note on E36: GÖZ SAYISI
Note on G36: SET SAYISI
Note on E75: GÖZ SAYISI
Note on G75: SET SAYISI
Note on E104: GÖZ SAYISI
Note on G104: SET SAYISI
Note on E138: GÖZ SAYISI
Note on G138: SET SAYISI
Note on E172: GÖZ SAYISI
Note on G172: SET SAYISI
Note on E200: GÖZ SAYISI
Note on G200: SET SAYISI
Note on E226: GÖZ SAYISI
Note on G226: SET SAYISI
Note on E248: GÖZ SAYISI
Note on G248: SET SAYISI
Note on E275: GÖZ SAYISI
Note on G275: SET SAYISI
Note on E296: GÖZ SAYISI
Note on G296: SET SAYISI
Note on E320: GÖZ SAYISI
Note on G320: SET SAYISI
Note on E340: GÖZ SAYISI
Note on G340: SET SAYISI
Note on E361: GÖZ SAYISI
Note on G361: SET SAYISI
Note on E383: GÖZ SAYISI
Note on G383: SET SAYISI
Note on E404: GÖZ SAYISI
Note on G404: SET SAYISI
Note on E428: GÖZ SAYISI
Note on G428: SET SAYISI
Note on E455: GÖZ SAYISI
Note on G455: SET SAYISI
Note on E482: GÖZ SAYISI
Note on G482: SET SAYISI
Note on E512: GÖZ SAYISI
Note on G512: SET SAYISI
Note on E541: GÖZ SAYISI
Note on G541: SET SAYISI
Note on E569: GÖZ SAYISI
Note on G569: SET SAYISI

## Kablo Kanalları Eski Bina
# | AÇIKLAMA | MALZEME KODU | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM (TL) | TOPLAM (TL)
1 | Kablo Kanalı 100mm(SICAK DALDIRMA) |  | EAE-GERSAN | Metre |  |  | 0
2 | Kablo Kanalı 200mm(SICAK DALDIRMA) |  | EAE-GERSAN | Metre | 930 |  | 0
3 | Kablo Kanalı 300mm(SICAK DALDIRMA) |  | EAE-GERSAN | Metre |  |  | 0
4 | Kablo Kanalı 400mm(SICAK DALDIRMA) |  | EAE-GERSAN | Metre |  |  | 0
5 | Kablo Kanalı 500mm(SICAK DALDIRMA) |  | EAE-GERSAN | Metre |  |  | 0
6 | Kablo Kanalı 600mm(SICAK DALDIRMA) |  | EAE-GERSAN | Metre |  |  | 0
7 | Kablo Merdiveni 100mm |  | EAE-GERSAN | Metre |  |  | 0
8 | Kablo Merdiveni 200mm |  | EAE-GERSAN | Metre |  |  | 0
9 | Kablo Merdiveni 300mm |  | EAE-GERSAN | Metre |  |  | 0
10 | Kablo Merdiveni 400mm |  | EAE-GERSAN | Metre | 90 |  | 0
11 | Kablo Merdiveni 500mm |  | EAE-GERSAN | Metre |  |  | 0
12 | Kablo Merdiveni 600mm |  | EAE-GERSAN | Metre |  |  | 0
0