## Şartname
ŞARTNAME
1 | PROJEDE GÖSTERİLEN ALAN İÇİN, VERİLECEK TASARIMA GÖRE İMALAT YAPILACAKTIR.
2 | İMALAT ÖLÇÜLERİ YAKLAŞIKTIR. İMALAT ÖLÇÜSÜ MUTLAKA YERİNDE ALINMALIDIR.
3 | SAHA UYGULAMA PROJELERİ HAZIRLANIP İDARE ONAYI ALINACAKTIR.
4 | KULLANILACAK MALZEME VE MARKALAR İÇİN TEKNİK MÜDÜRLÜKTEN ONAY ALINACAKTIR.
5 | MEVCUT ZEMİNLER VE DUVARLAR, ASMA TAVANLAR, KAPILAR, ELEKTRİK TESİSATLARI VE HAVA KANALLARI SÖKÜLECEK, ÇUVALLANACAK VE MOLOZLAR ATILACAKTIR.
6 | YIKIM, SÖKÜM VE DEMONTAJ İŞLERİNDE GEREKLİ GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALINACAKTIR.
7 | YIKIM, SÖKÜM İŞLERİ ESNASINDA ZARAR GÖREN ZEMİN VE DUVARLAR FİRMA TARAFINDAN TAMİR EDİLİP BOYANARAK ESKİ HALİNE GETİRİLECEKTİR.
8 | DEMONTE EDİLEN VİTRİFİYE VE DİĞER MALZEMELER TEKNİK MÜDÜRLÜK ONAYIYLA SAHADAN UZAKLAŞIRILACAK VEYA TEKNİK MÜDÜRLÜĞÜN GÖSTERECEĞİ YERE BIRAKILACAKTIR.
9 | ÇIKAN MOLOZLAR SAHADA BİRİKTİRİLMEYECEK, HERGÜN SAHADAN UZAKLAŞTIRILACAKTIR.
10 | TAVANLAR MEVCUT MUTFAKTA OLDUĞU GİBİ METAL ASMA TAVAN VE CLIPS IN OLACAKTIR.
11 | ZEMİNLER MEVCUT MUTFAKTA OLDUĞU GİBİ 1. KALİTE ANTİ BAKTERİYEL KAYMAZ FAYANS OLACAKTIR. DERZ DOLGULAR EPOKSİLİ OLACAKTIR. İDAREDEN RENK ONAYI ALINACAKTIR.
12 | DUVARLARLARA İDARENİN BELİRLEDİĞİ 1. KALİTE SERAMİK VE EPOKSİ DERZ DOLGU UYGULANACAKTIR.
13 | LAVABO, TEZGAH, DOLAP, OCAK, HAVALANDIRMA VB. MUTFAK MALZEMESİNE UYGUN TEMİZ SU VE ATIK SU TESİSATLARI YAPILACAKTIR.
14 | TÜM KÖŞELERDE FAYANS ÇITASI KULLANILACAKTIR.
15 | KULLANILACAK TÜM KAPI, PENCERE VS. İÇİN İDARE ONAYI ALINACAKTIR.
16 | ALÇIPAN DUVARLAR, 40X60x3 mm PROFİL ARASINA 5CM TAŞ YÜNÜ, ÇİFT TARAFLI İKİ KATLI SUYA DAYANIKLI ALÇIPAN OLACAKTIR.
17 | ANEMOSTATLAR MEVCUT MUTFAKTAKİNİN AYNISI OLACAKTIR.
18 | MEVCUT HAVALANDIRMALAR YENİ YERLEŞİME GÖRE DÜZENLENECEKTİR. YENİ MAHALLERE UYGUN ÇEVRİM YAPABİLECEK HAVALANDIRMA YAPILACAKTIR.
19 | HAVALANDIRMA TESİSATI DAVLUMBAZLARDAN EN AZ 30.000 Mᶟ/H EGSOZ EMECEK KAPASİTEDE OLACAKTIR.
20 | DAVLUMBAZLAR VASITASIYLA EN AZ 21.000 Mᶟ/H TAZE HAVA ORTAMA VERİLECEKTİR.
21 | BU TEMİZ HAVA ŞARTLANDIRILACAK,TEMİZ HAVA MİN.15°C'DE MUTFAĞA ÜFLENECEKTİR
22 | TEMİZ HAVA SICAK SU SİSTEMİYLE ISITILACAKTIR. SICAK SU KAYNAĞI YÜKLENİCİ TARAFINDAN TEMİN EDİLECEKTİR. ASPİRATÖR GİRİŞİNDE ÖN ISITMA OLARAK ELEKTRİK REZİSTANSI KULLANILACAKTIR.
23 | ASPİRATÖR GÜRÜLTÜSÜ MAX.60 DB'İ GEÇMEYECEKTİR.
24 | ASPİRATÖRLERİN KAİDELERİ,YERİNE KONMASI,VİNÇ V.S YÜKLENİCİYE AİTTİR.
25 | ASPİRATÖRLER İÇİN FREKANS KONTROLLÜ İNVERTÖRLER KULLANILACAKTIR.
26 | BİNADAKİ ISITMA VE SOĞUTMA HAVA KANALLI VRF KLİMA SİSTEMİYLE SAĞLANACAKTIR.
27 | DIŞ ÜNİTE İÇİN MEVCUT KAİDELER KULLANILACAK OLMUYORSA YENİ KAİDE YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILACAKTIR
28 | HAVALANDIRMA İÇİN AYRI BİR PANO YAPILACAKTIR.
29 | MEVCUT VRF'LER YETKİLİ SRVİSE SÖKTÜRÜLECEK VE TEKNİK MÜDÜRLÜĞE TESLİM EDİLECEKTİR.
30 | MEVCUT HAVA KANALLI KLİMALAR SÖKÜLECEK VE TEKNİK MÜDÜRLÜĞE TESLİM EDİLECEKTİR. TEKNİK MÜDÜRLÜKTEN MARKA ONAYI ALINACAK HAVA KANALLI KLİMANIN MONTAJI YAPILACAKTIR.
31 | KULLANILAN TÜM MALZEMELER HALOJEN FREE OLACAKTIR.
32 | KULLANILACAK ARMATÜRLER MEVCUT MUTFAKTAKİ ASMA TAVAN ARMATÜRLERİ İLE AYNI OLACAKTIR. DİĞER ARMATÜRLER ETANJ OLACAKTIR.
33 | MUTFAK CİHAZLARI İÇİN KULLANILACAK KABLO KESİTLERİ MUTFAK PROJESİNE UYGUN OLACAKTIR.
34 | MEVCUT PANO REVİZE EDİLİP TEKRAR DÜZENLENECEKTİR.
35 | TEKNİK MÜDÜRLÜĞÜN GEREKLİ GÖRDÜĞÜ YERLERE SIVA ALTI PRİZ KONACAKTIR. YERİ VE YÜKSEKLİĞİ İÇİN TEKNİK MÜDÜRLÜK ONAYI ALINACAKTIR.
36 | MEVCUT GAZ SİSTEMİ MUTFAK PROJESİNE GÖRE REVİZE EDİLECEK, PROJEDEKİ CİHAZLARDA İSTENEN BASINÇ VE DEBİDE GAZ SAĞLANACAKTIR.
37 | PROJENİN ÇİZİLMESİ,İGDAŞA ONAYLATILMASI,KABUL ETTİRİLMESİ,YÜKLENİCİYE AİTTİR.
38 | YAPILACAK TESİSAT TÜM CİHAZLARIN AYNI ANDA ÇALIŞMASI HALİNDE BİLE GEREKLİ BASINÇ VE DEBİYİ SAĞLAYACAKTIR.
39 | HEM ANA KUMANDA PANOSUNDA HEMDE MUTFAK İÇİNDE MUHTELİF YERLERDE GAZ ALARM CİHAZI VE GAZ KESME VANALARI OLACAKTIR.
40 | MEVCUT ŞEBEKE HATTINDAN TEMİZ SU MUTFAK PROJESİNE UYGUN OLARAK ÇEKİLECEKTİR.
41 | AÇIKTAN GİDEN TÜM BORULAR İZOLE EDİLECEKTİR.
42 | SICAK SU SİSTEMİ GASTRONOMİ BİNASINDAKİ TÜM MUSLUKLARIN ÇALIŞMASI HALİNDE YETERLİ OLACAK KADAR DİZYAN EDİLECEK,BUNA GÖRE GEREKLİ,BOYLER,DEPOLAMA V.S SAĞLANACAKTIR.
43 | PİS SU TESİSATI YAĞ TUTUCUYA BAĞLANACAK,ORADAN RÖGARA VERİLMEK SURETİYLE DEF EDİLECEKTİR.
44 | MEVCUT ÇAY OCAĞI WC OLARAK DÜZENLENECEKTİR.
45 | DAVLUMBAZ SÖNDÜRME SİSTEMİ YAPILACAKTIR.
46 | YANGIN ALARM TESİSATLARI, DEDEKTÖR VE BUTONLAR DÜZENLENİP, İLAVELERİ YAPILACAKTIR. DEVREYE ALMA İŞLERİ PROJEYE DAHİLDİR.
47 | YÜKLENİCİ FİRMANIN ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ İDARE TARAFINDAN BİLDİRİLECEKTİR.
48 | YÜKLENİCİ FİRMA ÇALIŞMA SÜRESİ BOYUNCA İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİ ALACAKTIR.
49 | İŞ BİTİMİNDE, ÇALIŞMA MEKANINDAKİ İMALATTAN OLUŞAN KUSURLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN GİDERİLECEKTİR.
50 | KULLANILACAK MALZEMELER KONUSUNDA İDARE ONAYI ALINACAKTIR.
51 | MALZEME, NUMUNE ONAYI ALINDIKTAN SONRA İMALATLAR YAPILACAKTIR.
52 | MUTFAK TAMAMLANIP TESLİM EDİLDİĞİNDE İDARE ONAYI İSTENECEKTİR.
53 | İDARE GASTRONOMİ GÖRSELLERİNDE VE MALZEMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR.

## Malzeme
ELEKTRİK TESİSATI
1 | 5*6 KABLO. M
2 | 12*1 KABLO. M
3 | 5*10 KABLO. M
4 | 5*16KABLO. M
5 | 3*2,5 KABLO M
6 | 4*2,5 KABLO M
7 | 3*1,5 KABLO M
8 | COMPAKT ŞARTEL 200-250A. AD
9 | COMPAKT ŞARTEL 80/100A .AD
10 | K OTOMAT 100 A. AD.
11 | K OTOMAT 32 A. AD.
12 | N OTOMAT AD.16-25-40 A.AD.
13 | PANO AD.
14 | 60*60 ETANJ CLIPS IN ARMATÜR AD.
15 | SARF MALZEME TK.
16 | T 5 AMPUL.AD
17 | TAS ARMATÜR.AD
18 | HAVALANDIRMA KUMANDA PANELİ. AD.
19 | İŞÇİLİK
20 | PRİZ AD.
21 | ANAHTAR.AD
22 | 10 LUK TAVA.M
23 | 20 LİK TAVA.M
24 | YANGIN DEDEKTÖRÜ
25 | TERMOSTAT
DOĞALGAZ TESİSATI
1 | ANA KOLON TADİLATININ YAPILMASI
2 | DEPREM VE KOLON VANA İLAVESİ
3 | REGÜLATÖR
4 | SELENOID VE GAZ ALARM DEDEKTÖRLERİ
5 | BORU HATTI
6 | VANALAR
7 | MÜHENDİSLİK VE PROJE HİZMETLERİ
8 | SHUTOFF MANOMETRE SAAT GRUP MALZ.
SIHHİ TESİSAT
1 | BOYLER KAZAN ARASI TESİSAT İZOLASYONLU
2 | KAZAN (SIC.SU VE TAZE HAVA ISITMAK İÇİN)
3 | TEMİZ SU TESİSATI
4 | PİS SU+YER IZGARALARI MONTAJI, TESİSATI
5 | BOYLER 1000 LT
6 | SICAK SU SİRKÜLASYON POMPASI
7 | HİDROFOR ÇİFT POMPALI
8 | YER IZGARALARI MONTAJI,KAROT V.S
HAVALANDIRMA TESİSATI
1 | MUTFAK EGZOST ASPİRATÖRÜ 30.000 M³/H
2 | TAZE HAVA ASPİRATÖRÜ 21.000 M³/H
3 | HAVALANDIRMA KANALI M²
4 | MENFEZLER EMİŞ+ÜFLEME
5 | EGZOST KANALI İZOLESİ 5 MM TAŞYÜNÜ
6 | TAZE HAVA KANALI İZOLESİ
7 | AÇIKTA KALAN KANAL İZOLASYONU
8 | HAVA AYAR DAMPERİ
9 | FREKANS İNVERTÖRÜ 18,5 KW
10 | FREKANS İNVERTÖRÜ 15 KW
11 | MEVCUT KLİMA SİSTEMİNİN SÖKÜLMESİ
12 | KLİMA TESİSATI
13 | DIŞ ÜNİTE HEAT PUMP
14 | İÇ ÜNİTE
15 | KABLOLU UZAKTAN KUMANDA
16 | MERKEZİ KUMANDA
17 | REFNET HEADER
18 | REFNET JOİNT
19 | ÇOKLU DIŞ ÜNİTE REFNET JOİNT
20 | BAKIR BORULAMA,GİDER TAHLİYE V.S
21 | HAVALANDIRMA KANALI,MENFEZ V.S
İNŞAAT
1 | KAYMAZ SERAMİK 380 M²
2 | FAYANS 520 M²
3 | SERAMİK İŞÇİLİĞİ
4 | FLEX PORSELEN GRİ
5 | FIXER BEYAZ
6 | FLEXKOYU GRİ 0-3 MM
7 | FLEXKOYU BEYAZ 0-3 MM
8 | PALET
9 | PROFİL KONSTRÜKSİYON DAVLUMBAZ İÇİN
10 | YIKIM ,SÖKÜM,NAKLİYE, TEMİZLİK KAROT V.S
11 | DIŞ CAM ÇERÇEVE,KAPI
12 | ALÇIPAN ODA VE DUVAR YAPIMI,M²
13 | BOYA,TAMİRAT V.S
14 | ÇELİK MERDİVEN
15 | ÇELİK ASMA KAT
16 | ASMA KAT ZEMİN KAPLAMA,M²
17 | ASMA KAT FLEX KAPLAMA,M²
18 | ÇATI TAŞIYICI SİSTEM TADİLATI
19 | TAŞIYICI PROFİL KOSTRÜKSİYON
20 | ÇELİK ASMA TAVAN

## Marka Listesi
Kablolar | Prysmian halogen free
Compaq şalter | Siemens
Sigorta grupları | Siemens
Kaçak akım röleleri | Siemens
Kablo kanalları | Legrand 50x 105
Sıva altı anahtar priz | Schneider - Asfora
Yangın alarm | Bosch
Legrand priz grupları | Mozaik
Fayanslar | Granisar - Vitra