## İcmal
KOZYATAĞI DERSLİKLER TAHMİNİ ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI
SIRA NO | Yapılacak Mahal | TUTAR
1 | 5. Kat
2 | 4. Kat
3 | 3. Kat
4 | -1. Kat
5 | -2. Kat
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
| GENEL TOPLAM (TL) | 0
Set olarak yazılan işler, keşifleri yerinde yapılarak fiyatlandırılacaktır.
Kullanılacak elektrik kabloları TSE'li halo-free olacaktır.
Kullanılacak kablo kanalları ve aksesuarları Legrand'ın Teknik Müdürlüğün onay verdiği serisi olacaktır.
Kullanılacak kablo tavaları ve geçiş-ek parçaları EAE marka olacaktır.
Kullanılacak aydınlatma armatürleri Teknik Müdürlüğün onay verdiği armatürler olacaktır.
Kullanılacak elektrik sarf malzemeleri Teknik Müdürlüğün onayladığı marka ve model olacaktır.
Cat 6 kablosu Nexans marka olacaktır. RJ45 çakılması ve priz sonlandırması işe dahildir.
Yeni yapılacak klimalar Mıtsubishi Elektrik olacaktır.
Alüminyum doğramalar Teknik Müdürlüğün belirlediği seri olacaktır.
Camlar 5+5 laminecam olacaktır.
Yapılan işlerin shop drawing ve As-build projeleri Teknik Müdürlüğe teslim edilecektir.

## 5. kat
KOZYATAĞI DERSLİKLER TAHMİNİ ÖN KEŞİF_5. KAT
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Alçı sıva ve boya işleri | 50 | m2 |  | 0
1.2 | Yer zemini kaplaması | 200 | m2 |  | 0
1.3 | Süpürgelik işleri | 350 | m2 |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 |  |  |  |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 1 | Set |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar ve prizler | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 1 | Set |  | 0
3.6 | Sarf Malzeme | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | Set |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
4 | IT
4.1 | IT işleri | 1 | Set |  | 0
4.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
5 | SES GÖRÜNTÜ
6.1 |  |  |  |  | 0
6.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
6 | SATIN ALMA
5.1 |  |  |  |  | 0
5.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 4. kat
KOZYATAĞI DERSLİKLER TAHMİNİ ÖN KEŞİF_4. KAT
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Zemin epoksi kaplama işleri | 200 | m2 |  | 0
1.2 | Döşeme betonarme şap işleri | 50 | m2 |  | 0
1.3 | Alçıpan bölme duvar işleri | 100 | m2 |  | 0
1.4 | Alçı sıva ve boya işleri | 250 | m2 |  | 0
1.5 | Fayans işleri | 50 | m2 |  | 0
1.6 | Wc oluşturma işleri | 1 | Set |  | 0
1.7 | Cam filmi kaplaması | 50 | m2 |  | 0
1.8 | Cam bölme ve cam kapı işleri | 50 | m2 |  | 0
1.9 | Yıkım,söküm ve molozun uzaklaştırılması | 1 | Set |  | 0
1.10 | Süpürgelik işleri | 100 | mt |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | VRF sistemi | 1 | Set |  | 0
2.2 | WC'ler ve mutfaklar için Vitrifiye ve batarya | 1 | Set |  | 0
2.3 | Muhtelif mekanik işler | 1 | Set |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Dağıtım Panoları Tadilatları | 1 | Set |  | 0
3.2 | Linye Dağıtım Kabloları | 1 | Set |  | 0
3.3 | Cat 6 Kablolama | 1 | Set |  | 0
3.4 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.5 | Anahtar ve prizler | 1 | Set |  | 0
3.6 | Aydınlatma Armatürleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | Kablo Tavaları ve klima tavaları | 1 | Set |  | 0
3.8 | Yangın Algılama Sistemi | 1 | Set |  | 0
3.9 | Exit Armatürleri | 1 | Set |  | 0
3.10 | Sarf Malzeme | 1 | Set |  | 0
3.11 | İşçilik | 1 | Set |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
4 | IT
4.1 | IT işleri | 1 | Set |  | 0
4.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
5 | SES GÖRÜNTÜ
6.1 | Ses görüntü işleri | 1 | Set |  | 0
6.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
6 | SATIN ALMA
5.1 |  |  |  |  | 0
5.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 3. kat
KOZYATAĞI DERSLİKLER TAHMİNİ ÖN KEŞİF_3. KAT
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Zemin epoksi kaplama işleri | 200 | m2 |  | 0
1.2 | Döşeme betonarme şap işleri | 50 | m2 |  | 0
1.3 | Alçıpan bölme duvar işleri | 75 | m2 |  | 0
1.4 | Alçı sıva ve boya işleri | 200 | m2 |  | 0
1.5 | Fayans işleri | 30 | m2 |  | 0
1.6 | Wc oluşturma işleri | 1 | Set |  | 0
1.7 | Cam filmi kaplaması | 35 | m2 |  | 0
1.8 | Cam bölme ve cam kapı işleri | 50 | m2 |  | 0
1.9 | Yıkım,söküm ve molozun uzaklaştırılması | 1 | Set |  | 0
1.10 | Süpürgelik işleri | 100 | mt |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | VRF sistemi | 1 | Set |  | 0
2.2 | WC'ler ve mutfaklar için Vitrifiye ve batarya | 1 | Set |  | 0
2.3 | Muhtelif mekanik işler | 1 | Set |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Dağıtım Panoları Tadilatları | 1 | Set |  | 0
3.2 | Linye Dağıtım Kabloları | 1 | Set |  | 0
3.3 | Cat 6 Kablolama | 1 | Set |  | 0
3.4 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.5 | Anahtar ve prizler | 1 | Set |  | 0
3.6 | Aydınlatma Armatürleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | Kablo Tavaları ve klima tavaları | 1 | Set |  | 0
3.8 | Yangın Algılama Sistemi | 1 | Set |  | 0
3.9 | Exit Armatürleri | 1 | Set |  | 0
3.10 | Sarf Malzeme | 1 | Set |  | 0
3.11 | İşçilik | 1 | Set |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
4 | IT
4.1 | IT işleri | 1 | Set |  | 0
4.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
5 | SES GÖRÜNTÜ
6.1 | Ses görüntü işleri | 1 | Set |  | 0
6.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
6 | SATIN ALMA
5.1 |  | 1 | Set |  | 0
5.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## -1. kat
KOZYATAĞI DERSLİKLER TAHMİNİ ÖN KEŞİF_-1. KAT
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Zemin epoksi kalpalam işleri | 850 | m2 |  | 0
1.3 | Döşeme betonarme şap işleri | 100 | m2 |  | 0
1.4 | Alçıpan bölme duvar işleri | 400 | m2 |  | 0
1.5 | Alçı sıva ve boya işleri | 1000 | m2 |  | 0
1.6 | Fayans işleri | 100 | m2 |  | 0
1.7 | Wc oluşturma işleri | 1 | Set |  | 0
1.8 | Kapılar | 16 | m2 |  | 0
1.9 | Cam filmi kaplaması | 50 | m2 |  | 0
1.10 | Cam bölme ve cam kapı işleri | 35 | m2 |  | 0
1.11 | Yıkım,söküm ve molozun uzaklaştırılması | 1 | Set |  | 0
1.12 | Süpürgelik işleri | 500 | mt |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | VRF sistemi | 1 | Set |  | 0
2.2 | Havalandırma sistemi | 1 | Set |  | 0
2.3 | WC'ler ve mutfaklar için Vitrifiye ve batarya | 1 | Set |  | 0
2.4 | Klima | 2 | adet |  | 0
2.5 | Muhtelif mekanik işler | 1 | Set |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Dağıtım Panoları Tadilatları | 1 | Set |  | 0
3.2 | Linye Dağıtım Kabloları | 1 | Set |  | 0
3.3 | Cat 6 Kablolama | 1 | Set |  | 0
3.4 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.5 | Anahtar ve prizler | 1 | Set |  | 0
3.6 | Aydınlatma Armatürleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | Kablo Tavaları ve klima tavaları | 1 | Set |  | 0
3.8 | Yangın Algılama Sistemi | 1 | Set |  | 0
3.9 | Exit Armatürleri | 1 | Set |  | 0
3.10 | Sarf Malzeme | 1 | Set |  | 0
3.11 | İşçilik | 1 | Set |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
4 | IT
4.1 | IT işleri | 1 | Set |  | 0
4.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
5 | SES GÖRÜNTÜ
6.1 | Ses görüntü işleri | 1 | Set |  | 0
6.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
6 | SATIN ALMA
5.1 |  | 1 | Set |  | 0
5.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## -2. kat
KOZYATAĞI DERSLİKLER TAHMİNİ ÖN KEŞİF_-2. KAT
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Döşeme betonarme şap işleri | 50 | m2 |  | 0
1.2 | Alçıpan bölme duvar işleri | 200 | m2 |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri | 350 | m2 |  | 0
1.4 | Kapılar | 8 | m2 |  | 0
1.5 | Süpürgelik işleri | 100 | mt |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | Havalandırma sistemi | 1 | set |  | 0
2.2 | Muhtelif mekanik işler | 1 | set |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Dağıtım Panoları Tadilatları | 1 | Set |  | 0
3.2 | Linye Dağıtım Kabloları | 1 | Set |  | 0
3.3 | Cat 6 Kablolama | 1 | Set |  | 0
3.4 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.5 | Anahtar ve prizler | 1 | Set |  | 0
3.6 | Aydınlatma Armatürleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | Kablo Tavaları ve klima tavaları | 1 | Set |  | 0
3.8 | Yangın Algılama Sistemi | 1 | Set |  | 0
3.9 | Exit Armatürleri | 1 | Set |  | 0
3.10 | Sarf Malzeme | 1 | Set |  | 0
3.11 | İşçilik | 1 | Set |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
4 | IT
4.1 | IT işleri | 1 | Set |  | 0
4.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
5 | SES GÖRÜNTÜ
6.1 | Ses görüntü işleri | 1 | Set |  | 0
6.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
6 | SATIN ALMA
5.1 |  | 1 | Set |  | 0
5.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0