## İcmal
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI
SIRA NO | Yapılacak Mahal | TUTAR
1 | HelpCo Call Center
2 | Odyometri
3 | B katı sağlık Lab. Dönüşüm
4 | B katı Lounch
5 | Moda Lab. Dönüşüm
6 | A katı boşluk tadilatı
7 | A katı Lab.
8 | A katı ofis dönüşümleri
9 | Z katı boşluk tadilatları
10 | Z katı Lab.
11 | 1. kat öğrenci işleri
12 | Yönetim katı derslik 1
13 | Yönetim katı derslik 2
14 | 201A - (Eski İ.K)
15 | KS-3
16 | KS-6
17 | 222/223A birleşim
18 | 223B/223C birleşim
19 | 211
20 | 212
21 | 332/332A/333
22 | 308
23 | 404
24 | 416
25 | 419
26 | 431
27 | 435
28 | 442
29 | Kapı tadilatları
| GENEL TOPLAM (TL) | 0
Set olarak yazılan işler, keşifleri yerinde yapılarak fiyatlandırılacaktır.
Kullanılacak elektrik kabloları TSE'li halo-free olacaktır.
Kullanılacak kablo kanalları ve aksesuarları Legrand'ın Teknik Müdürlüğün onay verdiği serisi olacaktır.
Kullanılacak kablo tavaları ve geçiş-ek parçaları EAE marka olacaktır.
Kullanılacak aydınlatma armatürleri Teknik Müdürlüğün onay verdiği armatürler olacaktır.
Kullanılacak elektrik sarf malzemeleri Teknik Müdürlüğün onayladığı marka ve model olacaktır.
Cat 6 kablosu Nexans marka olacaktır. RJ45 çakılması ve priz sonlandırması işe dahildir.
Klimalar Mıtsubishi Elektrik olacaktır. VRF olacak yerlerde otomasyon merkezi dahildir.
Alüminyum doğramalar Teknik Müdürlüğün belirlediği seri olacaktır.
Camlar Teknik Müdürlüğün belirlediği camlar olacaktır.
Yapılan işlerin shop drawing ve As-build projeleri Teknik Müdürlüğe teslim edilecektir.

## 1
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI _ HelpCo Call Center
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | Set |  | 0
1.2 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 10 | m2 |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri (fasarit olan tavanların alçı yapılması dahil) | 200 | m2 |  | 0
1.4 | Yeni kapılar (Koridor kapısı) | 1 | adet |  | 0
1.5 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 65 | m2 |  | 0
1.6 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 62 | m2 |  | 0
1.7 | Alüminyum doğrama ve cam işleri | 1 | Set |  | 0
1.8 |  |  |  |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | Klima | 1 | adet |  | 0
2.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 200 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 10 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | Set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 2
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI _ Odyometri
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | Set |  | 0
1.2 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 15 | m2 |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri (fasarit olan tavanların alçı yapılması dahil) | 200 | m2 |  | 0
1.4 | Yeni kapılar (UPS odası kapısı) | 1 | adet |  | 0
1.5 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 60 | m2 |  | 0
1.6 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 60 | m2 |  | 0
1.7 | Alüminyum doğrama ve cam işleri | 1 | sSet |  | 0
1.8 |  |  |  |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | Klima | 1 | adet |  | 0
2.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 300 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 10 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | Set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 3
KUŞTEPE DERSLİKERL ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_B katı sağlık Lab. Dönüşüm
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | Set |  | 0
1.2 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 150 | m2 |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri | 500 | m2 |  | 0
1.4 | Yeni kapılar | 4 | adet |  | 0
1.5 | Zemin oluşturma işi (NPI+40x60 profil+2 kat betopan) | 1 | Set |  | 0
1.6 | Zemin kaplama işleri | 1 | Set |  | 0
1.7
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | Klima | 1 | adet |  | 0
2.2
( + ) | Ara Toplam
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 200 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 20 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | Elektrik panosu tadilatları | 1 | Set |  | 0
3.8 | İşçilik | 1 | Set |  | 0
3.9
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 4
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_B katı Lounch
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 100 | m2 |  | 0
1.2 | Alçı sıva ve boya işleri (fasarit olan tavanların alçı yapılması dahil) | 250 | m2 |  | 0
1.3 | Yeni kapılar | 1 | adet |  | 0
1.4 | Yer zemini kaplama işleri | 35 | m2 |  | 0
1.5
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | Havalandırma tadilatları | 1 | adet |  | 0
2.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Ana Dağıtım Pano Revizyonları | 1 | Set |  | 0
3.2 | Linye Dağıtım Kabloları | 200 | m |  | 0
3.3 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.4 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.5 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.6 | Aydınlatma Armatürleri | 8 | adet |  | 0
3.7 | Yangın Algılama Sistemi | 1 | Set |  | 0
3.8 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.9
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 5
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_A katı Moda Lab. Dönüşüm
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | Set |  | 0
1.2 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 150 | m2 |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri | 500 | m2 |  | 0
1.4 | Yeni kapılar | 4 | adet |  | 0
1.5 | Zemin kaplama işleri tadilatı | 1 | Set |  | 0
1.6 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 1 | Set |  | 0
1.7
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | Havalandırma tadilatları | 1 | set |  | 0
2.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 300 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 6 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | Set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 6
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_ A katı galeri boşluğu
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Zemin oluşturma işi (NPI+40x60 profil+2 kat betopan) | 1 | Set |  | 0
1.2 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 50 | m2 |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri | 100 | m2 |  | 0
1.4 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 35 | m2 |  | 0
1.5 | Alüminyum doğrama ve cam işleri | 1 | Set |  | 0
1.6 |  |  |  |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | Klima | 1 | adet |  | 0
2.2 | Havalandırma | 1 | Set |  | 0
2.3
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 200 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 6 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | Set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 7
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_A katı Lab.
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 100 | m2 |  | 0
1.2 | Alçı sıva ve boya işleri (fasarit olan tavanların alçı yapılması dahil) | 250 | m2 |  | 0
1.3 | Yeni kapılar | 1 | adet |  | 0
1.4 | Yer zemini kaplama işleri | 35 | m2 |  | 0
1.5
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | Klima | 1 | adet |  | 0
2.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Ana Dağıtım Pano Revizyonları | 1 | Set |  | 0
3.2 | Linye Dağıtım Kabloları | 300 | m |  | 0
3.3 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.4 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.5 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.6 | Aydınlatma Armatürleri | 8 | adet |  | 0
3.7 | Yangın Algılama Sistemi | 1 | Set |  | 0
3.8 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.9
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 8
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_A katı ofis dönüşüm
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.2 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 20 | m2 |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri | 50 | m2 |  | 0
1.4 | Yeni kapılar | 1 | adet |  | 0
1.5 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 40 | m2 |  | 0
1.6 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 40 | m2 |  | 0
1.7
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 100 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 6 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 9
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_ Z katı galeri boşluğu
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Zemin oluşturma işi (NPI+40x60 profil+2 kat betopan) | 1 | set |  | 0
1.2 | Tavan oluşturma işi (40x60 profil 3mm+betopan+alçıpan) | 1 | set |  | 0
1.3 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 50 | m2 |  | 0
1.4 | Alçı sıva ve boya işleri | 100 | m2 |  | 0
1.5 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 35 | m2 |  | 0
1.6 | Alüminyum doğrama ve cam işleri | 1 | set |  | 0
1.7 |  |  |  |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | Klima | 1 | adet |  | 0
2.2 | Havalandırma | 1 | set |  | 0
2.3
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 200 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 6 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 10
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_Z katı Lab.
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.2 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 10 | m2 |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri (fasarit olan tavanların alçı yapılması dahil) | 150 | m2 |  | 0
1.4 | Yeni kapılar | 1 | adet |  | 0
1.5 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 80 | m2 |  | 0
1.6 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 80 | m2 |  | 0
1.7 |  |  |  |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | Klima ve havalandırma tadilatı | 1 | adet |  | 0
2.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 200 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 16 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 11
KUŞTEPE DERSLİKER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_1. kat öğrenci işleri
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Zemin oluşturma işi (NPI+40x60 profil+2 kat betopan) | 1 | set |  | 0
1.2 | Tavan oluşturma işi (40x60 profil 3mm+betopan+alçıpan) | 1 | set |  | 0
1.3 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 50 | m2 |  | 0
1.4 | Alçı sıva ve boya işleri | 100 | m2 |  | 0
1.5 | Cam bölme ve kapı işleri | 50 | m2 |  | 0
1.6 | Cam filmi kaplama işleri | 30 | m2 |  | 0
1.7 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 50 | m2 |  | 0
1.8 | Alüminyum doğrama ve cam işleri | 1 | set |  | 0
1.9 |  |  |  |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | Klima | 1 | adet |  | 0
2.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 500 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 8 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 12
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_Yönetim katı 1
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.2 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 25 | m2 |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri | 150 | m2 |  | 0
1.4 | Yeni kapılar | 2 | adet |  | 0
1.5 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 115 | m2 |  | 0
1.6 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 115 | m2 |  | 0
1.7
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1
( + ) | Ara Toplam
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 500 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 20 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 13
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_Yönetim katı 2
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.2 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 25 | m2 |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri | 150 | m2 |  | 0
1.4 | Yeni kapılar | 2 | adet |  | 0
1.5 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 115 | m2 |  | 0
1.6 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 115 | m2 |  | 0
1.7
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1
( + ) | Ara Toplam
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 500 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 20 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 14
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_201-A (Eski İ.K)
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.2 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 15 | m2 |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri | 50 | m2 |  | 0
1.4 | Yeni kapılar | 1 | adet |  | 0
1.5 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 28 | m2 |  | 0
1.6 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 30 | m2 |  | 0
1.7
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | Klima | 1 | adet |  | 0
2.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 100 | m |  | 0
3.2 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.3 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.4
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 15
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_KS-3
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.2 | Alçı sıva ve boya işleri | 100 | m2 |  | 0
1.3 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 60 | m2 |  | 0
1.4 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 60 | m2 |  | 0
1.5
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 |  |  |  |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 200 | m |  | 0
3.2 |  |  |  |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 16
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_KS-6
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.2 | Alçı sıva ve boya işleri | 100 | m2 |  | 0
1.3 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 60 | m2 |  | 0
1.4 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 60 | m2 |  | 0
1.5
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 |  |  |  |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 200 | m |  | 0
3.2 |  |  |  |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 17
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_222/223A birleşim
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.2 | Alçı sıva ve boya işleri | 100 | m2 |  | 0
1.3 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 60 | m2 |  | 0
1.4 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 60 | m2 |  | 0
1.5
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 |  |  |  |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 200 | m |  | 0
3.2 |  |  |  |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 18
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_223B/223C birleşim
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.2 | Alçı sıva ve boya işleri | 100 | m2 |  | 0
1.3 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 60 | m2 |  | 0
1.4 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 60 | m2 |  | 0
1.5
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 |  |  |  |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 200 | m |  | 0
3.2 |  |  |  |  | 0
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 19
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_211
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.2 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 20 | m2 |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri | 50 | m2 |  | 0
1.4 | Yeni kapılar | 1 | adet |  | 0
1.5 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 30 | m2 |  | 0
1.6 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 30 | m2 |  | 0
1.7
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | Klima | 1 | adet |  | 0
2.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 100 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 6 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 20
20
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.2 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 20 | m2 |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri | 50 | m2 |  | 0
1.4 | Yeni kapılar | 1 | adet |  | 0
1.5 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 30 | m2 |  | 0
1.6 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 30 | m2 |  | 0
1.7
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | Klima | 1 | adet |  | 0
2.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 100 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 6 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 21
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_332-332A-333
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.2 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 50 | m2 |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri | 150 | m2 |  | 0
1.4 | Yeni kapılar | 3 | adet |  | 0
1.5 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 120 | m2 |  | 0
1.6 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 120 | m2 |  | 0
1.7
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | Klima | 3 | adet |  | 0
2.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 200 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 18 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 22
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_308
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.2 | Alçı sıva ve boya işleri | 50 | m2 |  | 0
1.3 | Yeni kapılar | 1 | adet |  | 0
1.4
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 100 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 4 | adet |  | 0
3.6 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.7
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 23
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_404
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Alçı sıva ve boya işleri | 50 | m2 |  | 0
1.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 100 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 6 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 24
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_416
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri | 50 | m2 |  | 0
1.4 | Yeni kapılar | 1 | adet |  | 0
1.5 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 24 | m2 |  | 0
1.6 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 25 | m2 |  | 0
1.7
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 100 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 6 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 25
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_419
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri | 50 | m2 |  | 0
1.4 | Yeni kapılar | 1 | adet |  | 0
1.5 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 24 | m2 |  | 0
1.6 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 25 | m2 |  | 0
1.7
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 100 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 6 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 26
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_431
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.2 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 20 | m2 |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri | 50 | m2 |  | 0
1.4 | Yeni kapılar | 1 | adet |  | 0
1.5 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 32 | m2 |  | 0
1.6 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 35 | m2 |  | 0
1.7
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | Klima | 1 | adet
2.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 100 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 6 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 27
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_435
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.2 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 20 | m2 |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri | 50 | m2 |  | 0
1.4 | Yeni kapılar | 1 | adet |  | 0
1.5 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 28 | m2 |  | 0
1.6 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 30 | m2 |  | 0
1.7
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1 | Klima | 1 | adet |  | 0
2.2
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 100 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 6 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## 28
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_442
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.2 | Alçıpan bölme duvar işleri (40x60 profil+taşyünü+çiftkat alçıpan) | 20 | m2 |  | 0
1.3 | Alçı sıva ve boya işleri | 50 | m2 |  | 0
1.4 | Yeni kapılar | 1 | adet |  | 0
1.5 | Zemin kaplama işleri (Linolyum) | 40 | m2 |  | 0
1.6 | Şap tamirleri (Şap tamiri+kendinden yayılan şap) | 40 | m2 |  | 0
1.7
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1 | Linye Dağıtım Kabloları | 100 | m |  | 0
3.2 | Cat 6 Kablolama ve sonlandırma | 1 | Set |  | 0
3.3 | Legrand Kanal ve malzemeleri | 1 | Set |  | 0
3.4 | Anahtar , priz ve sarf malzeme | 1 | Set |  | 0
3.5 | Aydınlatma Armatürleri | 6 | adet |  | 0
3.6 | Kablo tavası işleri | 1 | Set |  | 0
3.7 | İşçilik | 1 | set |  | 0
3.8
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0

## Kapı tadilatları
KUŞTEPE DERSLİKLER ÖN KEŞİF ÇALIŞMASI_Kapı tadilatları
SIRA NO | YAPILACAK İŞİN CİNSİ | MİKTAR | BİRİM | BİRİM FİYAT | TUTAR
1 | İNŞAAT
1.1 | Yıkım - söküm işleri | 1 | set |  | 0
1.2 | Alçı sıva ve boya işleri | 50 | m2 |  | 0
1.3 | Yeni kapılar 306-318-310-312-422 | 5 | adet |  | 0
1.4
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
2 | MEKANİK
2.1
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
3 | ELEKTRİK
3.1
( + ) | Ara Toplam |  |  |  | 0
| GENEL TOPLAM (TL) |  |  |  | 0