## Fiyatlandırma
FİYATLANDIRMA TABLOSU
1 | ÇÖZÜM MALİYETİ
[6 empty] | Birim |  | Miktar | Fiyat | Toplam
| Tadilat Birim Fiyatları | Tadilat Birim Fiyatları | Tadilat Birim Fiyatları | Tadilat Birim Fiyatları | Tadilat Birim Fiyatları |  |  |  | 0 | 0
| Kaplin demontajı, boru kaynagı yapılması ve boyanması | Kaplin demontajı, boru kaynagı yapılması ve boyanması | Kaplin demontajı, boru kaynagı yapılması ve boyanması | Kaplin demontajı, boru kaynagı yapılması ve boyanması | Kaplin demontajı, boru kaynagı yapılması ve boyanması | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Tamiri mumkun olmayan curuk boruların değişimi | Tamiri mumkun olmayan curuk boruların değişimi | Tamiri mumkun olmayan curuk boruların değişimi | Tamiri mumkun olmayan curuk boruların değişimi | Tamiri mumkun olmayan curuk boruların değişimi | m | m | 1 | 0 | 0
| Kacak testi yapılması (1 kat için) | Kacak testi yapılması (1 kat için) | Kacak testi yapılması (1 kat için) | Kacak testi yapılması (1 kat için) | Kacak testi yapılması (1 kat için) | grp | grp | 1 | 0 | 0
| Yangın dolabı 2" Vanalı 30m hortumlu (tüplü) | Yangın dolabı 2" Vanalı 30m hortumlu (tüplü) | Yangın dolabı 2" Vanalı 30m hortumlu (tüplü) | Yangın dolabı 2" Vanalı 30m hortumlu (tüplü) | Yangın dolabı 2" Vanalı 30m hortumlu (tüplü) | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Yangın dolabı demontaj ve montajı | Yangın dolabı demontaj ve montajı | Yangın dolabı demontaj ve montajı | Yangın dolabı demontaj ve montajı | Yangın dolabı demontaj ve montajı | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Upright Sprinkler | Upright Sprinkler | Upright Sprinkler | Upright Sprinkler | Upright Sprinkler |  | ad |  | 0 | 0
| 1/2" standart tepkimeli | 1/2" standart tepkimeli | 1/2" standart tepkimeli | 1/2" standart tepkimeli | 1/2" standart tepkimeli | ad | ad | 1 | 0 | 0
| 1/2" hızlı tepkimeli | 1/2" hızlı tepkimeli | 1/2" hızlı tepkimeli | 1/2" hızlı tepkimeli | 1/2" hızlı tepkimeli | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Pendent Sprinkler | Pendent Sprinkler | Pendent Sprinkler | Pendent Sprinkler | Pendent Sprinkler |  |  |  | 0 | 0
| 1/2" standart tepkimeli | 1/2" standart tepkimeli | 1/2" standart tepkimeli | 1/2" standart tepkimeli | 1/2" standart tepkimeli | ad | ad | 1 | 0 | 0
| 1/2" hızlı tepkimeli | 1/2" hızlı tepkimeli | 1/2" hızlı tepkimeli | 1/2" hızlı tepkimeli | 1/2" hızlı tepkimeli | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Sprink demontajı ve montajı | Sprink demontajı ve montajı | Sprink demontajı ve montajı | Sprink demontajı ve montajı | Sprink demontajı ve montajı | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Islak Alarm Vanası | Islak Alarm Vanası | Islak Alarm Vanası | Islak Alarm Vanası | Islak Alarm Vanası |  |  |  | 0 | 0
| DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | ad | ad | 1 | 0 | 0
| DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | ad | ad | 1 | 0 | 0
| DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | ad | ad | 1 | 0 | 0
| DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Islak Alarm Vanası demontaj ve montajı | Islak Alarm Vanası demontaj ve montajı | Islak Alarm Vanası demontaj ve montajı | Islak Alarm Vanası demontaj ve montajı | Islak Alarm Vanası demontaj ve montajı | ad | ad | 1 | 0 | 0
| İzlenebilir Kelebek Vana | İzlenebilir Kelebek Vana | İzlenebilir Kelebek Vana | İzlenebilir Kelebek Vana | İzlenebilir Kelebek Vana |  |  |  | 0 | 0
| 11/4" dişli | 11/4" dişli | 11/4" dişli | 11/4" dişli | 11/4" dişli | ad | ad | 1 | 0 | 0
| 11/2" dişli | 11/2" dişli | 11/2" dişli | 11/2" dişli | 11/2" dişli | ad | ad | 1 | 0 | 0
| 2"dişli | 2"dişli | 2"dişli | 2"dişli | 2"dişli | ad | ad | 1 | 0 | 0
| DN65 Wafer tip | DN65 Wafer tip | DN65 Wafer tip | DN65 Wafer tip | DN65 Wafer tip | ad | ad | 1 | 0 | 0
| DN80 Wafer tip | DN80 Wafer tip | DN80 Wafer tip | DN80 Wafer tip | DN80 Wafer tip | ad | ad | 1 | 0 | 0
| DN100 Wafer tip | DN100 Wafer tip | DN100 Wafer tip | DN100 Wafer tip | DN100 Wafer tip | ad | ad | 1 | 0 | 0
| DN150 Wafer tip | DN150 Wafer tip | DN150 Wafer tip | DN150 Wafer tip | DN150 Wafer tip | ad | ad | 1 | 0 | 0
| DN200 Wafer tip | DN200 Wafer tip | DN200 Wafer tip | DN200 Wafer tip | DN200 Wafer tip | ad | ad | 1 | 0 | 0
| İzlenebilir Kelebek Vana demontaj ve montajı | İzlenebilir Kelebek Vana demontaj ve montajı | İzlenebilir Kelebek Vana demontaj ve montajı | İzlenebilir Kelebek Vana demontaj ve montajı | İzlenebilir Kelebek Vana demontaj ve montajı | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Yukselen Milli Vana | Yukselen Milli Vana | Yukselen Milli Vana | Yukselen Milli Vana | Yukselen Milli Vana |  |  |  | 0 | 0
| DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ad | ad | 1 | 0 | 0
| DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | ad | ad | 1 | 0 | 0
| DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Yukselen milli vana izleme anahtarı | Yukselen milli vana izleme anahtarı | Yukselen milli vana izleme anahtarı | Yukselen milli vana izleme anahtarı | Yukselen milli vana izleme anahtarı | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Yukselene milli Vana demontaj ve montajı | Yukselene milli Vana demontaj ve montajı | Yukselene milli Vana demontaj ve montajı | Yukselene milli Vana demontaj ve montajı | Yukselene milli Vana demontaj ve montajı | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Akış Anahtarı | Akış Anahtarı | Akış Anahtarı | Akış Anahtarı | Akış Anahtarı |  |  |  | 0 | 0
| 1" - 8" | 1" - 8" | 1" - 8" | 1" - 8" | 1" - 8" | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Akıs anahtarı demontaj ve montajı | Akıs anahtarı demontaj ve montajı | Akıs anahtarı demontaj ve montajı | Akıs anahtarı demontaj ve montajı | Akıs anahtarı demontaj ve montajı | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Test Drenaj Vanası | Test Drenaj Vanası | Test Drenaj Vanası | Test Drenaj Vanası | Test Drenaj Vanası |  |  |  | 0 | 0
| 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | ad | ad | 1 | 0 | 0
| 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | 11/4" | ad | ad | 1 | 0 | 0
| 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | 11/2" | ad | ad | 1 | 0 | 0
| 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Test drenaj vanası demontaj ve montajı | Test drenaj vanası demontaj ve montajı | Test drenaj vanası demontaj ve montajı | Test drenaj vanası demontaj ve montajı | Test drenaj vanası demontaj ve montajı | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Basınç Düşürücü Vana | Basınç Düşürücü Vana | Basınç Düşürücü Vana | Basınç Düşürücü Vana | Basınç Düşürücü Vana |  |  |  | 0 | 0
| 21/2" | 21/2" | 21/2" | 21/2" | 21/2" | ad | ad | 1 | 0 | 0
| 3" | 3" | 3" | 3" | 3" | ad | ad | 1 | 0 | 0
| 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | ad | ad | 1 | 0 | 0
| 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | ad | ad | 1 | 0 | 0
| 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Basınç Düşürücü Vana demontaj ve montajı | Basınç Düşürücü Vana demontaj ve montajı | Basınç Düşürücü Vana demontaj ve montajı | Basınç Düşürücü Vana demontaj ve montajı | Basınç Düşürücü Vana demontaj ve montajı | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Relief Vana | Relief Vana | Relief Vana | Relief Vana | Relief Vana |  |  |  | 0 | 0
| 2" | 2" | 2" | 2" | 2" | ad | ad | 1 | 0 | 0
| 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Relief Vana demontaj ve montajı | Relief Vana demontaj ve montajı | Relief Vana demontaj ve montajı | Relief Vana demontaj ve montajı | Relief Vana demontaj ve montajı | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Akış Ölçer | Akış Ölçer | Akış Ölçer | Akış Ölçer | Akış Ölçer |  |  |  | 0 | 0
| 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | ad | ad | 1 | 0 | 0
| İtfaiye Kat Baglantı Vanası | İtfaiye Kat Baglantı Vanası | İtfaiye Kat Baglantı Vanası | İtfaiye Kat Baglantı Vanası | İtfaiye Kat Baglantı Vanası |  |  |  | 0 | 0
| 21/2" | 21/2" | 21/2" | 21/2" | 21/2" | ad | ad | 1 | 0 | 0
| İtfaiye Kat Baglantı Vanası demontaj ve montajı | İtfaiye Kat Baglantı Vanası demontaj ve montajı | İtfaiye Kat Baglantı Vanası demontaj ve montajı | İtfaiye Kat Baglantı Vanası demontaj ve montajı | İtfaiye Kat Baglantı Vanası demontaj ve montajı | ad | ad | 1 | 0 | 0
| İtfaiye Dolum Agzı | İtfaiye Dolum Agzı | İtfaiye Dolum Agzı | İtfaiye Dolum Agzı | İtfaiye Dolum Agzı |  |  |  | 0 | 0
| 4"x21/2"x21/2" | 4"x21/2"x21/2" | 4"x21/2"x21/2" | 4"x21/2"x21/2" | 4"x21/2"x21/2" | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Otomatik damlatma vanası | Otomatik damlatma vanası | Otomatik damlatma vanası | Otomatik damlatma vanası | Otomatik damlatma vanası | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Duvar plakası | Duvar plakası | Duvar plakası | Duvar plakası | Duvar plakası | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Yukselmeyen Milli Vana | Yukselmeyen Milli Vana | Yukselmeyen Milli Vana | Yukselmeyen Milli Vana | Yukselmeyen Milli Vana |  |  |  | 0 | 0
| DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | ad | ad | 1 | 0 | 0
| DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | ad | ad | 1 | 0 | 0
| DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | ad | ad | 1 | 0 | 0
| DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ad | ad | 1 | 0 | 0
| DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | DN200 | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Yukselmeyen Milli Vana demontaj ve montajı | Yukselmeyen Milli Vana demontaj ve montajı | Yukselmeyen Milli Vana demontaj ve montajı | Yukselmeyen Milli Vana demontaj ve montajı | Yukselmeyen Milli Vana demontaj ve montajı | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Çift Klapeli Çekvalf | Çift Klapeli Çekvalf | Çift Klapeli Çekvalf | Çift Klapeli Çekvalf | Çift Klapeli Çekvalf |  |  |  | 0 | 0
| DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | ad | ad | 1 | 0 | 0
| DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | DN80 | ad | ad | 1 | 0 | 0
| DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | DN100 | ad | ad | 1 | 0 | 0
| DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | ad | ad | 1 | 0 | 0
| Çift Klapeli Çekvalf demontaj ve montajı | Çift Klapeli Çekvalf demontaj ve montajı | Çift Klapeli Çekvalf demontaj ve montajı | Çift Klapeli Çekvalf demontaj ve montajı | Çift Klapeli Çekvalf demontaj ve montajı | ad | ad | 1 | 0 | 0
0
All prices are in Turkish Liras and VAT excluded.
The prices should be valid for 12 months.