## ÖZET
Fiyatlandırma Listesi Özet Tablo | Firma Adı
Kablolar Yeni Bina | 0
Panolar Yeni Bina | 0
Kablo Kanalları Yeni Bina | 0
TOPLAM | 0
FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR.
FİYATLARA NAKLİYE MONTAJ DAHİLDİR.
YAPILAN TÜM İŞLERİN VE MONTAJI YAPILAN TÜM MALZEMELERİN 2 YIL GARANTİSİ VARDIR.
ÖDEMELER TESLİMAT SONRASI KESİLEN FATURA TARİHİNDEN 45 GÜN SONRA İLK ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAKTIR. HERHANGİ BİR ÖN ÖDEME YAPILMAYACAKTIR.
FİRMALAR ÖN ÖDEME TALEBİ DURUMUNDA, EN AZ ÖN ÖDEME TUTARI DEĞERİNDE BİR TEMİNAT MEKTUBUNU ÜNİVERSİTE'YE VERMEYİ KABUL EDER.
FİRMA AS-BUİLT PROJELER HAZIRLAMAYI KABUL EDER.

## Kablolar Yeni Bina
# | LOKASYON |  | AÇIKLAMA | BİRİM | MARKA | MİKTAR | BİRİM (TL) | TOPLAM (TL)
1 | YENİ BİNA GEÇİŞ 1 | Şebeke | 4x70mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 145 |  | 0
2 |  | Şebeke | 1x35mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 145 |  | 0
3 |  | Jeneratör | 4x50mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 145 |  | 0
4 |  | Jeneratör | 1x25mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 145 |  | 0
5 | YENİ BİNA GEÇİŞ 2 | Şebeke | 4x70mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 170 |  | 0
6 |  | Şebeke | 1x35mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 170 |  | 0
7 |  | Jeneratör | 4x70mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
8 |  | Jeneratör | 1x35mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
9 |  | UPS | 4x35mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
10 |  | UPS | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
11 | KAZAN DAİRESİ | Jeneratör | 4x16mm2 N2XH FE180 | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 45 |  | 0
12 |  | Jeneratör | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 45 |  | 0
13 | GARAJ GİRİŞ | Şebeke | 4x10mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
14 |  | Şebeke | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
15 |  | Jeneratör | 4x10mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
16 |  | Jeneratör | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 85 |  | 0
17 | PANO ODASI-CHILLER | Şebeke | 4x70mm2 N2XH FE180 | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 425 |  | 0
18 |  | Şebeke | 1x35mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 425 |  | 0
19 | YENİ BİNA BOŞ KABLO | Şebeke | 4x35mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 145 |  | 0
20 |  | Şebeke | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 145 |  | 0
21 | YENİ BİNA POMPA | Jeneratör | 4x35mm2 N2XH FE180 | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 60 |  | 0
22 |  | Jeneratör | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 60 |  | 0
23 | YENİ BİNA UPS | UPS | 4x35mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 70 |  | 0
24 |  | UPS | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 70 |  | 0
25 | GARAJ PANO | Şebeke | 4x35mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 30 |  | 0
26 |  | Şebeke | 1x16mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 30 |  | 0
27 |  | Jeneratör | 4x10mm2 N2XH | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 30 |  | 0
28 |  | Jeneratör | 1x10mm2 H07Z1-R | Metre | PRYSMIAN-NEXANS-HES | 30 |  | 0
0

## Panolar Yeni Bina
# | AÇIKLAMA | MALZEME KODU | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM (TL) | TOPLAM (TL)
| BAHÇE GÜVENLİK PANOSU | 500x900x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 500x900x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA63 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
10 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Pako şalter 0-1 1x20A | CA10 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 8 |  | 0
| KÜTÜPHANE ÜST KAT PANOSU | 700x1250x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 700x1250x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x50A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA50 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x20A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA20 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 24 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 19 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 2x32A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 1 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 2x20A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA20 | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Kontaktör 22A 1NO | 3TF4310-0AP0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
2 | Astronomik Zaman Saati (8A) | DTR-10 | ENTES | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
4 | Pako şalter 1-0-2 1x20A | CA10 A210 | KRAUS&NAIMER | ad. | 2 |  | 0
| GARAJ GİRİŞ PANOSU | 600x900x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 600x900x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x16A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA16 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 10 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 15 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Pako şalter 0-1 1x20A | CA10 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Kontaktör 9A 1NO | 3TF4010-0AP0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
| B3 3.KAT PANOSU | 600x900x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 600x900x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 15 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 15 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 2x32A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 2x20A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA20 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 1 |  | 0
| B3 2.KAT PANOSU | 600x900x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 600x900x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 7 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 21 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 14 |  | 0
| B3 1.KAT PANOSU | 600x900x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 600x900x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
| B3 ZEMİN KAT PANOSU | 600x900x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 600x900x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 18 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 15 |  | 0
| B2 KAT GİRİŞ ZEMİN KAT PANOSU | 800x2100x400 | 1 | Set | 1
1 | Dikili Tip Sac Pano 800x2100x400mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x80A C tipi 10kA | 5SP4380-7 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA63 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 14 |  | 0
10 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 22 |  | 0
11 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 15 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 13 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA25 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 2x16A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA16 | SIEMENS | ad. | 17 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
6 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Kontaktör 12A 1NO | 3TF4110-0AP0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
2 | Termik Röle 6,3-10A | 3UA5900-1J | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli yeşil |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
5 | Pako şalter 0-1 1x20A | CA10 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 3 |  | 0
| B2 2.KAT PANOSU | 700x900x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 700x900x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x50A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA50 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA63 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 17 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 19 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 2x20A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA20 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
| GARAJ MAHALLERİ PANOSU | 700x1500x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 700x1500x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 160A 25kA 3VT1 | 3VT1716-2DA36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 24 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 9 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 40A 25kA 3VT1 | 3VT1704-2DM36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 9 |  | 0
10 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 9 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Pako şalter 0-1 1x20A | CA10 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 6 |  | 0
| KLİMA ODASI-1 PANOSU | 900x2100x400 | 1 | Set | 1
1 | Dikili Tip Sac Pano 900x2100x400mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 63A 25kA 3VT1 | 3VT1706-2DM36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 3x20A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA20 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 125A 25kA 3VT1 | 3VT1712-2DA36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA63 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
10 | Otomatik Sigorta 3x16A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA16 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
11 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
12 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
13 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 9 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | İzolasyon Trafosu 380/220V AC 100 VA |  |  | ad. | 1 |  | 0
2 | Kontaktör 12A 1NO | 3TF4110-0AP0 | SIEMENS | ad. | 19 |  | 0
3 | Kontaktör 12A 1NO + 1NC | 3TF4111-0AP0 | SIEMENS | ad. | 19 |  | 0
4 | Termik Röle 6,3-10A | 3UA5900-1J | SIEMENS | ad. | 9 |  | 0
5 | Zaman rölesi 4-60 Sn. | MCB-60 | ENTES | ad. | 4 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
7 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 15 |  | 0
8 | Sinyal lambası 220VAC ledli yeşil |  | BREKA | ad. | 15 |  | 0
9 | Pako şalter 0-1 1x20A | CA10 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 15 |  | 0
| KAZAN-1 PANOSU | 800x1250x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 800x1250x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA63 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x16A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA16 | SIEMENS | ad. | 14 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 3x10A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA10 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
8 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 9
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Kontaktör 9A 1NO | 3TF4010-0AP0 | SIEMENS | ad. | 15 |  | 0
2 | Kontaktör 45A 2NO + 2NC | 3TF4622-0AP0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Termik Röle 6,3-10A | 3UA5900-1J | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 15 |  | 0
5 | Sinyal lambası 220VAC ledli yeşil |  | BREKA | ad. | 15 |  | 0
6 | Pako şalter 0-1 1x20A | CA10 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 15 |  | 0
| KAZAN-2 PANOSU | 500x900x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 500x900x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x25A 30mA | 5SM1342-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x10A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA10 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Kontaktör 16A 1NO + 1NC | 3TF4211-0AP0 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
2 | Kontaktör 32A 2NO + 2NC | 3TF4422-0AP0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 6 |  | 0
5 | Sinyal lambası 220VAC ledli yeşil |  | BREKA | ad. | 6 |  | 0
6 | Zaman Saati 24h | 3740 | LEGRAND | ad. | 1 |  | 0
7 | Pako şalter 0-1 1x20A | CA10 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 6 |  | 0
| HİDROFOR PANOSU | 400x400x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 400x400x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
| YAYIN EVİ PANOSU | 800x1400x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 800x1400x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 200A 36kA 3VT2 | 3VT2720-2AB36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA63 | SIEMENS | ad. | 9 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 200A 36kA 3VT2 | 3VT2720-2AB36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA63 | SIEMENS | ad. | 8 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x16A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA16 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 100A 25kA 3VT1 4 Kutuplu | 3VT1710-2EH46-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA63 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 3x6A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA06 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
9 | Otomatik Sigorta 2x63A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA63 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
| WC ASPİRATÖR PANOSU (PANO RESMİ YOK) | 500x700x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 500x700x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA63 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x6A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA06 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
| AYI KAFESİ PANOSU | 1800x1600x400 | 3 | Set | 1
1 | Dikili Tip Sac Pano 1800x1600x400mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 400A 36kA 3VT3 | 3VT3740-2AB36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA63 | SIEMENS | ad. | 17 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 200A 36kA 3VT2 | 3VT2720-2AB36-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA63 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
5 | NH - Bıçaklı sigortalı yük kesici ISFT-160 Boy:00/000 160A Kablo Bağlantılı | 49804 | SCHNEIDER | ad. | 1 |  | 0
6 | NH 000 Buşon 63A | 3NA3822 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
7 | Bakır bara (Elektrolitik) |  | BAKIR | kg | 25 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 200A 55kA VL250 4 kutuplu | 3VL3720-1EJ46-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA63 | SIEMENS | ad. | 8 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 2x50A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA50 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
UPS BÖLÜMÜ
1 | TM Şalter 100A 25kA 3VT1 4 Kutuplu | 3VT1710-2EH46-0AA0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
| AYI KAFESİ WC ASPİRATÖR PANOSU | 600x1100x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 600x1100x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x50A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA50 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA63 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 3x10A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA10 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
7 | Otomatik Sigorta 3x6A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA06 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Kontaktör 12A 1NO | 3TF4110-0AP0 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
2 | Kontaktör 22A 1NO + 1NC | 3TF4311-0AP0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
3 | Termik Röle 6,3-10A | 3UA5900-1J | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 6 |  | 0
5 | Sinyal lambası 220VAC ledli yeşil |  | BREKA | ad. | 6 |  | 0
6 | Pako şalter 0-1 1x20A | CA10 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 6 |  | 0
| B2 6.KAT PANOSU | 800x1100x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 800x1100x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA63 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 25 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 2x10A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA10 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
| B2 5.KAT PANOSU | 800x1100x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 800x1100x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x50A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA50 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 26 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 2x10A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA10 | SIEMENS | ad. | 14 |  | 0
| B2 4.KAT PANOSU | 800x1100x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 800x1100x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x50A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA50 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 27 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 14 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 2x10A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA10 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
| B2 3.KAT PANOSU | 800x1100x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 800x1100x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x50A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA50 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 29 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x25A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA25 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 2x10A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA10 | SIEMENS | ad. | 15 |  | 0
| B3 4.KAT PANOSU | 700x1100x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 700x1100x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x32A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA32 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 22 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x25A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA25 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x20A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA20 | SIEMENS | ad. | 12 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 2x10A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA10 | SIEMENS | ad. | 8 |  | 0
| KÜTÜPHANE ALT KAT PANOSU | 600x1250x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 600x1250x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
ŞEBEKE BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x50A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA50 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x63A 30mA | 5SM1346-0 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
5 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 26 |  | 0
7 | Pako şalter 0-1 1x20A | CA10 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 12 |  | 0
JENERATÖR BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x50A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA50 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
4 | Kaçak Akım Koruma Rölesi 4x40A 30mA | 5SM1344-0 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 27 |  | 0
UPS BÖLÜMÜ
1 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi+N 3kA | 5SQ2670-2YA32 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 2x16A C tipi 3kA | 5SQ2270-2YA16 | SIEMENS | ad. | 5 |  | 0
| ZEMİN KATI VRF PANOSU | 400x600x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 400x600x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 3x63A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA63 | SIEMENS | ad. | 1 |  | 0
3 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
4 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 3 |  | 0
5 | Otomatik Sigorta 3x32A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA32 | SIEMENS | ad. | 2 |  | 0
6 | Otomatik Sigorta 1x6A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA06 | SIEMENS | ad. | 13 |  | 0
| BOYLER KAZANI PANOSU | 400x400x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 400x400x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Otomatik Sigorta 1x16A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA16 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A C tipi 3kA | 5SQ2170-2YA06 | SIEMENS | ad. | 9 |  | 0
| 20160218_105739 PANOSU | 600x700x220 | 1 | Set | 1
1 | Sıva Üstü Sac Pano 600x700x220mm (Pano İçi Sarf Malzeme ve Elektromontajı Dahil) | TSE-ISO | LOKAL | set | 1 |  | 0
KEŞİFTE OLMAYAN RESİMLERDEN YAKLAŞIK OLARAK İLAVE EDİLEN MALZEMELER
1 | Otomatik Sigorta 3x40A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA40 | SIEMENS | ad. | 3 |  | 0
2 | Otomatik Sigorta 1x6A B tipi 3kA | 5SQ2160-2YA06 | SIEMENS | ad. | 6 |  | 0
3 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 6 |  | 0
4 | Otomatik Sigorta 3x6A C tipi 3kA | 5SQ2370-2YA06 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
5 | Termik Röle 2,5-4A | 3UA5900-1E | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
6 | Kontaktör 9A 1NO | 3TF4010-0AP0 | SIEMENS | ad. | 4 |  | 0
7 | Sinyal lambası 220VAC ledli kırmızı |  | BREKA | ad. | 6 |  | 0
8 | Sinyal lambası 220VAC ledli yeşil |  | BREKA | ad. | 6 |  | 0
9 | Pako şalter 0-1 1x20A | CA10 A200 | KRAUS&NAIMER | ad. | 4 |  | 0
0
Note on E4: GÖZ SAYISI
Note on G4: SET SAYISI
Note on E19: GÖZ SAYISI
Note on G19: SET SAYISI
Note on E45: GÖZ SAYISI
Note on G45: SET SAYISI
Note on E68: GÖZ SAYISI
Note on G68: SET SAYISI
Note on E88: GÖZ SAYISI
Note on G88: SET SAYISI
Note on E103: GÖZ SAYISI
Note on G103: SET SAYISI
Note on E117: GÖZ SAYISI
Note on G117: SET SAYISI
Note on E131: GÖZ SAYISI
Note on G131: SET SAYISI
Note on E167: GÖZ SAYISI
Note on G167: SET SAYISI
Note on E188: GÖZ SAYISI
Note on G188: SET SAYISI
Note on E213: GÖZ SAYISI
Note on G213: SET SAYISI
Note on E247: GÖZ SAYISI
Note on G247: SET SAYISI
Note on E265: GÖZ SAYISI
Note on G265: SET SAYISI
Note on E281: GÖZ SAYISI
Note on G281: SET SAYISI
Note on E287: GÖZ SAYISI
Note on G287: SET SAYISI
Note on E307: GÖZ SAYISI
Note on G307: SET SAYISI
Note on E315: GÖZ SAYISI
Note on G315: SET SAYISI
Note on E339: GÖZ SAYISI
Note on G339: SET SAYISI
Note on E356: GÖZ SAYISI
Note on G356: SET SAYISI
Note on E377: GÖZ SAYISI
Note on G377: SET SAYISI
Note on E397: GÖZ SAYISI
Note on G397: SET SAYISI
Note on E416: GÖZ SAYISI
Note on G416: SET SAYISI
Note on E437: GÖZ SAYISI
Note on G437: SET SAYISI
Note on E457: GÖZ SAYISI
Note on G457: SET SAYISI
Note on E479: GÖZ SAYISI
Note on G479: SET SAYISI
Note on E486: GÖZ SAYISI
Note on G486: SET SAYISI
Note on E491: GÖZ SAYISI
Note on G491: SET SAYISI

## Kablo Kanalları Yeni Bina
# | AÇIKLAMA | MALZEME KODU | MARKA | BİRİM | MİKTAR | BİRİM (TL) | TOPLAM (TL)
1 | Kablo Kanalı 100mm(SICAK DALDIRMA) |  |  | Metre |  |  | 0
2 | Kablo Kanalı 200mm(SICAK DALDIRMA) |  |  | Metre | 850 |  | 0
3 | Kablo Kanalı 300mm(SICAK DALDIRMA) |  |  | Metre |  |  | 0
4 | Kablo Kanalı 400mm(SICAK DALDIRMA) |  |  | Metre |  |  | 0
5 | Kablo Kanalı 500mm(SICAK DALDIRMA) |  |  | Metre |  |  | 0
6 | Kablo Kanalı 600mm(SICAK DALDIRMA) |  |  | Metre |  |  | 0
7 | Kablo Merdiveni 100mm |  |  | Metre |  |  | 0
8 | Kablo Merdiveni 200mm |  |  | Metre |  |  | 0
9 | Kablo Merdiveni 300mm |  |  | Metre |  |  | 0
10 | Kablo Merdiveni 400mm |  |  | Metre | 60 |  | 0
11 | Kablo Merdiveni 500mm |  |  | Metre |  |  | 0
12 | Kablo Merdiveni 600mm |  |  | Metre |  |  | 0
0