## ELEKTRİK
KAT | ODA | LEGRANT KANAL (50X105) METRE | LEGRANT 4 LÜ MODÜL ÇERÇEVE ADET | LEGRANTUPS PRİZ ADET | LEGRANT ŞEBEKE PRİZ ADET | VİKO UPS 2 METRE KABLOLU 3 LÜ PRİZ | VİKO UPS 2 METRE KABLOLU 6 LI PRİZ | BALIK SIRTI KANAL | NEXANS 3X2,5 NXMH ANTİGRON KABLO | 10X10 CM SIVA ÜSTÜ KARE BUAT
ZEMİN | BZ 02 | 3 | 6 | 4 | 1 | 6 |  | 4 | 15 | 1
| BZ 04 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 |  | 6 | 15 | 1
| BZ 06 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 15 | 1
| BZ 14 | 30 | 20 | 20 | 2 | 10 | 10 | 4 | 50 | 1
1 | B 107 | 15 | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 30 | 1
| B 108 | 20 | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 40 | 1
| B 109 | 20 | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 50 | 1
2 | B 202 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 10 | 1
| B 203 |  |  |  |  | 2 |  | 6 | 10 | 1
| B 204 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10 | 1
| B 205 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 20 | 1
| B 206 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10 | 1
| B 207 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 20 | 1
| B 208 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 10 | 1
| B 210 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 15 | 1
| B 211 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 25 | 1
| B 214 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 15 | 1
| B 216 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 15 | 1
| B 218 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 |  |  | 15 | 1
| B 219 | 20 | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 20 | 1
| B 220 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 30 | 1
| B 221 | 20 | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 40 | 1
3 | B 320 | 25 | 25 | 25 | 1 | 25 |  |  | 25 | 1
| B 321 | 16 | 8 | 8 | 1 | 8 |  |  | 25 | 1
| B 323 | 16 | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 25 | 1
| B 325 | 16 | 10 | 10 | 1 | 10 |  |  | 25 | 1
| B 327 | 30 | 35 | 20 | 2 | 10 | 10 |  | 60 | 1
| TOPLAM | 341 | 233 | 214 | 28 |  | 20 |  | 640 | 27

## DATA
UTP Kablo | LEGRAND | Cat.6 U/UTP CAT6 LSZH MAKARA, 4P, MAVİ | 32861 | 30800 | Metre
UTP Patch Panel | LEGRAND | 19" UTP PATCH PANEL, 4X6 CAT6 RJ45, 1U | 33561 | 20 | Adet
UTP Jack | LEGRAND | RJ45 CAT6 UTP, 1 MODÜL, BEYAZ | 33561 | 440 | Adet
UTP Patch Cord | OEM | U/UTP PATCH CORD, CAT6, 0,25cm |  | 440 | Adet
UTP Hat Sonlandırma , Test ve Etiketleme |  | Cat5e-Cat6-Cat6A |  | 440 | Adet
Kabinet | ESTAP | 19", 9U, 600x560mm EVOLİNE RACK KABİNET | PRL09U56_01M2T | 3 | Adet
Priz Grubu | ESTAP | 3XDIN49440 SOKETLİ SCHUKO GRUP PRİZ, PDU, 19” 1U, ALUMİNYUM PROFİL GÖVDELİ, 1X16A MCB, 4000 WATT, 250V AC, 3X1.5MM2, 3M KABLOLU DIN 49441 FİŞLİ, CE ONAYLI | M443AL_ES | 3 | Adet
Kablo Düzenleyicisi | ESTAP | 1U 19" yatay kablo düzenleyici - 5 ad. Kancalı | E44 ORG1U | 3 | Adet

## ŞARTNAME
B blok
ÇALIŞMA YAPILACAK ALAN, PROJEDE BELİRTİLEN KUŞTEPE KAMPÜSÜ B BLOK DERSLİKLERİDİR.
PROJEYE GÖRE KAPASİTESİ ARTTIRILAN DERSLİKLERE İLAVE DATA VE ELEKTRİK TESİSATI YAPILACAKTIR.
MASA YERLEŞİMİNE GÖRE LEGRAND KABLO KANALLARI ( 50X105 ) YAPILACAKTIR.
SINIFLARA ÇEKİLECEK ELEKTRİK BESLEMELERİNİN PANO SONLANDIRMALARI TEKNİK BİRİM KONTROLÜNDE YAPILACAKTIR.
DATA VE ELEKTRİK PRİZLERİ LEGRAND KANALDA SONLANDIRILACAKTIR. ( LEGRAND ARMADA )
PRİZLERDEN MASALARA PATCH KABLO VE ELEKTRİK UZATMALARI ÇEKİLECEK ( 3'LÜ-6'LI GRUP), KABLOLAR BALIK SIRTI KANAL İÇİNE ALINACAKTIR.
İLAVE PATCH PANELLER DATA KABLOLARININ ÇEKİLECEĞİ KAT KABİNETLERİNE TAKILACAKTIR.
DATA SONLANDIRMA / ETİKETLEME / TEST İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR.
DATA MALZEMELERİ İÇİN IT ONAYI ALINACAKTIR.
DATA İŞİNİN SONUNDA IT ONAYI ARANACAKTIR.
VERİLEN ÖLÇÜLER YAKLAŞIKTIR.YÜKLENİCİ FİRMA UYGULAMA İÇİN TÜM ÖLÇÜLERİ YERİNDE ALACAKTIR.
UYGULAMADA MEYDANA GELEBİLECEK TÜM HASARLAR YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.
YÜKLENİCİ FİRMANIN ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ TEKNİK BİRİM TARAFINDAN BİLDİRİLECEKTİR.
YÜKLENİCİ FİRMA ÇALIŞMA SÜRESİ BOYUNCA İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİ VE SGK SORUMLULUĞUNU ALACAKTIR.
İŞ BİTİMİNDE ÇALIŞMA MEKANINDAKİ İMALATTAN OLUŞAN KUSURLAR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN GİDERİLECEKTİR.
KULLANILACAK MALZEMELER KONUSUNDA TEKNİK BİRİMİN ONAYI ALINACAKTIR.
İŞ BİTİMİNDE TEKNİK MÜDÜRLÜK ONAYI ARANACAKTIR.