## Şartname
KUŞTEPE KAMPÜSÜ GARAJ SOYUNMA ODALARI TADİLATI ŞARTNAMESİ
1 | Uygulama Kuştepe Kampüsü garaj kısmında bulunan soyunma odalarının demontajı , yeni plana göre yeni malzemelerle yeniden tadilat yapılmasıdır.
2 | Mevcut Soyunma odalarında bulunan tüm ekipmanlar yüklenici firma tarafından demonte edilecektir.(Elektrik tesisatı , ekipmanları demontajı ve montajı hariç)
3 | Mevcut Soyunma odalarında bulunan ara duvarlar önerilen yeni durum planına göre kırılıp sahadan uzaklaştırılacaktır.
4 | Mevcut Soyunma odalarında bulunan fayanslar kırılıp sahadan uzaklaştırılacaktır.
5 | Mevcut Soyunma odalarında bulunan ahşap kapılar kırılıp sahadan uzaklaştırılacaktır.
6 | Mevcut Soyunma odalarında bulunan metal malzemeler demonte edilip teknik ekibin göstereceği mekana teslim edilecektir.
7 | Mevcut Soyunma odalarından geçen üst wclere giden atık su ve temiz su hatları yeni duruma göre Teknik birimin tarif ettiği şekilde yeniden yapılacaktır.
8 | 5.maddede belirtilen atık su hattı ve soyunma odaları hattı ön kısımdaki logar hattına bağlanacaktır.
9 | Mevcut mahalin arka duvarı kırılarak buradan geçen atık su hattı logara kadar yenilenecektir.
10 | Önerilen duruma göre yeni ara duvarlar , kapanması gereken boşluklar,wc ve duşluk duvarları 20 cm lik ytong ile örülecektir.
11 | Yeni temiz su ve atık su tesisatları ürün listesindeki ürün özelliklerine ve yeni plana göre dizayn edilecektir.
12 | Yeni temiz su ve atık su tesisatlarında Fırat ve ya Kalde marka kullanılacaktır.
13 | Önerilen plana göre 3 bölüme 40x25 cm yeni havalandırma kanalı yapılarak üst katta bulunan wc havalandırma kanalına entegre edilecektir.Renk kodu verilecektir.
14 | Her odaya kanal ölçüleri ve hava debisine uygun ayarlanabilir 2 şer adet menfez yapılacaktır.
15 | Duş bölümlerinin zeminleri 10 cm yükseltilerek zemin fayansı ile teknik birimin önerdiği şekilde yapılacaktır.
16 | Duş bölümlerinin zeminlerinde paslanmaz yer sifonu kullanılacaktır.Numune verilecektir.
17 | Duş ve wc bölümlerinin kapılarında 1,8 cm kompakt laminat kullanılacaktır.(Renk Beyaz)
18 | Kompakt laminat aksesuarları görselleri dosyadadır.
19 | Fayans işçiliğinin düzgünlüğü için onay alınacaktır.Uygulamadaki fayans işlerinde 3 mm derz artısı kullanılacaktır.
20 | Tadilat yapılacak yerlerin tavanları ve tavan kirişleri Kalekim sıva ile pürüzsüz olarak sıvanıp Kale tavan boyası ile boyacaktır.
21 | Planda önerilen durumdaki mahalin ön cephesi kırmızı ile belirtilmiş olan kısım C 60 1,6 mm alüminyum profilden camları temperli opak olarak imal edilecektir.
22 | 3 adet soyunma odasının giriş kapıları C 60 1,6 mm alüminyum profilden camsız alikobant yüzeyli 3 adet menteşeli yapılacaktır.Renk kodu verilecektir.
23 | Lavabo üstlerine 60x100cm flotal ayna yüklenici firma tarafından temin edilip montajı yapılacaktır.
24 | Yapılacak tüm imalatlarda ve uygulamalarda Teknik birimin onayı alınacaktır.
25 | Yüklenici firmanın çalışma günleri ve saatleri BİLGİ ÜNİVERSİTESİ tarfından bildirilecektir.
26 | Yüklenici firma çalışma süresi boyunca iş güvenliği tedbirlerini alacaktır.
27 | Yüklenici firma İsg kısmında talep edilen tüm belgeleri tamamlayacak ve uygulamayı bu kurallara göre yapacaktır.
28 | Çalışma süresince çalışma mekanındaki imalattan oluşan kusurlar yüklenici firma tarafından giderilecektir.

## Kullanılacak ürünler
KUŞTEPE KAMPÜSÜ GARAJ SOYUNMA ODALARI ÜRÜNLERİ
SIRA NO | ÜRÜN KODU | MARKA | ÜRÜN ADI |  | ADET
1 | Mevcut wc' ler de kullanılan ürünler kullanılacaktır |  | 30x60 | DUVAR FAYANS | YÜKLENİCİ ÖLÇÜ ALACAKTIR
2 |  |  | 60x60 | ZEMİN FAYANS | YÜKLENİCİ ÖLÇÜ ALACAKTIR
3 |  |  | Lavabo Bataryası | LAVABO MUSLUK | 4
4 |  |  | Banyo Bataryası | DUŞ BATARYA | 3
5 |  |  | 45X65 Cm Etajerli Lavabo Bz | LAVABO | 4
6 |  |  | Asma Klozet | KLOZET | 3
7 |  |  | Yavaş Kapanan/Tak Çıkar Duroplast Klozet Kapağı | KLOZET KAPAĞI | 3
8 |  |  | Ankastre Stop Valf | KLOZET ARA MUSLUK | 3
9 |  |  | İnce Gömme Rezervuar Paneli - Mat Krom | REZERVUAR ÖN PANELİ | 3
10 |  |  | PASLANMAZ SIVI SABUNLUK | SABUNLUK | 4
11 |  |  | PASLANMAZ KATLI KAĞITLIK VE ÇÖP KOVASI | KAĞITLIK | 3
12 |  |  | PASLANMAZ WC KAĞITLIK | WC KAĞITLIK | 3
13 |  |  | Filtreli Ara Musluk | LAVABO ARA MUSLUKLAR | 8
14 |  |  | Sürgülü El Duşu Takımı | EL DUŞU | 3
15 |  |  | Saten Gri (DUVAR İÇİN) | DERZ MALZ | YÜKLENİCİ ÖLÇÜ ALACAKTIR
16 |  |  | Uludağ Gri (YER İÇİN) | DERZ MALZ | YÜKLENİCİ ÖLÇÜ ALACAKTIR

## Ürün Resimleri
DUŞ BATARYA | KLOZET
LAVABO BATARYA | KLOZET KAPAĞI
KLOZET ARA MUSLUK | LAVABO
LAVABO ARA MUSLUK | REZERVUAR ÖN PANELİ
EL DUŞ TAKIMI(3 adet) | PASLANMAZ SABUNLUK(4 adet)
WC ve DUŞ KAPILARI | PASLANMAZ WC KAĞITLIK(3 adet)
WC ve DUŞ KAPILARI MENTEŞE | PASLANMAZ KAĞITLIK VE ÇÖP KOVASI(3 adet)
WC ve DUŞ KAPILARI TUTAMAK | WC ve DUŞ KAPILARI KİLİT İÇ AKSESUAR
WC ve DUŞ KAPILARI ASKILIK | WC ve DUŞ KAPILARI KİLİT ÖN AKSESUAR

## İsg Belgeleri
Tedarikçi firmalardan talep edilen İSG belgeleri;
ü Son aya ait SGK hizmet dökümü
ü Geçici görevlendirme yazısı (hangi kampüste, hangi tarihler arası çalışma olacağı belirtilmiş şekilde, çalışan tarafından imzalı)
ü İş güvenliği eğitim sertifikası
ü İşyeri Hekimi onaylı sağlık raporu
ü Kişisel koruyucu donanım zimmet formu(çalışan tarafından imzalı)
ü Kaynak işi yapacaklar için ‘kaynak yapabilirliğini’ gösteren Sertifika
ü Yüksekte çalışma yapacaklar için ‘Yüksekte çalışabilirliğini’ gösteren sertifika ve işyeri hekimi onaylı sağlık raporunda da belirtilmiş olmalı.